11 листопада 2015 1

Про затвердження висновку

Розглянувши звернення комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради щодо затвердження Висновку про доцільність залучення підприємством частини позики (субкредиту) від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації спільного проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України, щодо підтримки участі підприємства у цьому проекті та схвалення отримання підприємством частини позики (субкредиту) від Міжнародного банку реконструкції та розвитку у рамках цього проекту в сумі 24 670 тис. доларів США, враховуючи лист Міністерства фінансів України від 30.10.2015 №31-12230-02-10/33665, у відповідності до статей 17,18,74 Бюджетного кодексу України, статей 26,60,70, частини І статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тернопільської міської ради, ВИРІШИВ:

1.Затвердити Висновок щодо доцільності залучення комунальним підприємством теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради частини позики (субкредиту) в сумі 24 670 тис. доларів США від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світового банку) для реалізації спільного проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» (додається).

2.Підтримати участь комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради у спільному проекті «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

3.Схвалити отримання комунальним підприємством теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради частини позики (субкредиту) в сумі 24 670 тис. доларів США від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світового банку) для реалізації спільного проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

4.Відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити публікацію цього рішення у встановленому порядку.

5.Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування в засобах масової інформації.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Стемковського В.В.

Додаток

до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради

від 11.11. 2015 року №1

ВИСНОВОК

щодо доцільності залучення комунальним підприємством теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради  частини позики (субкредиту) від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації спільного проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»

#### Технічний аналіз

На підставі Стратегічного плану інвестицій  комунальним підприємством теплових мереж   «Тернопільміськтеплокомуненерго»  Тернопільської міської ради схвалена  Програма пріоритетного інвестування (далі - ППІ). ППІ підтримує цілі та завдання Довгострокового інвестиційного плану, одночасно забезпечуючи вирішення найбільш гострих проблем модернізації обладнання та мережі централізованого теплопостачання. Виконання багатьох стратегічних цілей довгострокового плану буде значно прискорене завдяки реалізації Програми пріоритетних інвестицій.

Компоненти інвестиційного плану були відібрані за критеріями переліченими нижче:

    - Висока технічна доцільність реалізації компоненту

    - Інвестиційні витрати є відносно низькими

    - Частина   запропонованих  компонентів   є   абсолютно  необхідними   інвестиціями  в технічне забезпечення

    - Економію можна виміряти

    - Час впровадження компонентів є досить коротким

    - Ефект економії відчувається відразу

Запропонована інвестиційна програма спрямована на модернізацію системи, підвищення ефективності централізованого теплопостачання та скорочення втрат при розподілі тепла.

#### Програма пріоритетних інвестицій

Обрані компоненти Програми пріоритетних інвестицій представлені у Плані пріоритетних інвестицій в Табл. 1. Більш детальний опис компонентів наведений в цьому розділі.

Табл. 1 Програма пріоритетних інвестицій для м.Тернопіль

№	Інвестиційний компонент	Один. вим.

Інвестиційні витрати* [млн. дол. США]

    - Влаштування ІТП та лічильників тепла	311	од.		5,897

    - Модернізації котелень	9	од.		4,594 Установка основних теплових

    - насосних та частотних

перетворювачів в котельнях	40	од.

0,488

Реконструкція мереж

4

теплопостачання	2 800	м		2,140

Влаштування системи SCADA на

5

котельнях та ІТП	320	од.		1,521

Влаштування когенераційних

6	установок	2	од.		2,517

Всього		17,158

* Без урахування ПДВ і непередбачених витрат

  - Компонент № 1: Влаштування ІТП та лічильників тепла Опис компоненту:

Цей компонент передбачає влаштування системи індивідуальних теплових пунктах та встановлення лічильників тепла. Загалом передбачається встановлення 311 одиниць.

Інвестиційні райони:

ІТП та лічильники тепла будуть встановленні в наступних районах:

Л.Українки,4 / 93 од. Просвіти, 9 / 43 од. Дружби, 9а / 79 од. Живова, 12 / 49 од.

Лемківська, 23 / 47 од.

Інвестиційнийграфік, витрати, ВНП та ЧПВ:

Інвестиційний графік, інвестиційна вартість, ВНП та ЧПВ компоненту наведені нижче:

Графік:	2016-2018

Інвестиційні витрати:	5,9 млн. дол. США

ВНП:	8,0 %

ЧПВ:	1,20 млн. дол. США

Користь інвестиційного компонента

Установка ІТП і лічильників тепла призведе до економії газу, електроенергії та води завдяки підвищенню ефективності роботи системи. Крім того, завдяки реалізації компоненту будуть скорочені адміністративні витрати і підвищений рівень комфорту споживачів через більш точну регуляцію тепла. Також очікується, що встановлення лічильників тепла призведе до збільшення продажів через виставлення рахунків згідно фактичного споживання.

Переваги реалізації компоненту наведені в Табл. 2.

Табл. 2 Переваги встановлення ІТП і лічильники тепла

|  | Один. вим. | До впровадження | Після впровадження | Різниця | Економія (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витратні матеріали |  |  |  |  |  |
| Газ Газ | 1000 м3/рік | 29 318,7 | 28 429,9 | -888,8 | 3 % |
| Електроенергія Електроенергія | MВт-год/рік | 7 112,2 | 5 828,9 | -1 283,3 | 18 % |
| Вода Вода | м3/рік | 77 029,6 | 62 394,0 | -14 635,6 | 19 % |
| Продаж |  |  |  |  |  |
| Тепло Тепло | Гкал/рік | 186 019,9 | 192 166,5 | 6 146,6 | -3 % |

  - Компонент № 2: Модернізації котелень

Опис компоненту:

Цей компонент включає модернізацію 9 застарілих котелень.

Інвестиційні райони:

Бути модернізовані наступні котельні:

Котельня Київська,3с, Котельня Купчинського,14а, Котельня Галицька,40, Котельня Лемкiвська,23, Котельня Багата,4, Котельня Фpанка,16, Котельня Живова,12, Котельня Дpужби,9а, Котельня Пpосвiти,9

Інвестиційний графік, витрати, ВНП та ЧПВ:

Інвестиційний графік, інвестиційна вартість, ВНП та ЧПВ компоненту наведені нижче:

Графік:	2016-2018

Інвестиційні витрати:	4,59 млн. дол. США

ВНП:	18,4 %

ЧПВ:	4,17 млн. дол. США

Користь інвестиційного компонента

Основною перевагою цього компонента є скорочення витрат на персонал через впровадження автоматизації. Крім того, деякі газові котли будуть замінені та біопаливні, з використанням місцевих паливних ресурсів, що є менш шкідливим для навколишнього середовища.

Переваги компонента докладно наведені в Табл. 3.

Табл. 3 Переваги модернізації котелень

|  | Один. вим. | До впровадження | Після впровадження | Різниця | Економія (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витратні матеріали |  |  |  |  |  |
| Газ Газ | 1000 м3/рік | 53 526,6 | 48 986,9 | -4 539,7 | 8 % |
| Дерев'яна тріска Дерев'яна тріска | м3/рік | 0,0 | 13 757,9 | 13 757,9 |  |
| Електроенергія Електроенергія | MВт-год/рік | 13 016,0 | 12 137,6 | -878,5 | 7 % |
| Вода Вода Вода Вода | м3/рік | 144 024,6 | 144 024,6 | 0,0 |  |
| Продаж і доходи |  |  |  |  |  |
| Тепло Тепло | Гкал/рік | 341 981,3 | 341 981,3 | 0,0 |  |

  - Компонент № 3: Установка основних теплових насосних та частотних перетворювачів в котельнях

Опис компоненту:

Даний компонент передбачає заміну мережевих насосів і встановлення перетворювачів частоти в котельнях. Загалом передбачається встановлення 40 одиниць.

Інвестиційні райони:

Компонент буде реалізований в наступних районах:

Котельня Багата,4, Котельня Фpанка,16, Котельня Пpосвiти,9 Котельня Живова,12, Котельня Дpужби,9а

Інвестиційний графік, витрати, ВНП та ЧПВ:

Інвестиційний графік, інвестиційна вартість, ВНП та ЧПВ компоненту наведені нижче:

Графік:	2016-2017

Інвестиційні витрати:	0,49 млн. дол. США

ВНП:	44,2

ЧПВ:	1,02 млн. дол. США

Користь інвестиційного компонента

Перевагою компонента є скорочення витрат на електроенергію за рахунок підвищення ефективності роботи обладнання. Переваги компонента більш детально представлені в Табл. 4.

Табл. 4 Переваги заміни насосів та встановлення перетворювачів частоти

|  | Один. вим. | До впровадження | Після впровадження | Різниця | Економія (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витратні матеріали |  |  |  |  |  |
| Газ Газ | 1000 м3/рік | 23 283,7 | 23 283,7 | 0,0 |  |
| Електроенергія Електроенергія | MВт-год/рік | 4 402,2 | 3 274,9 | -1 127,4 | 26 % |
| Вода Вода | м3/рік | 47 051,0 | 47 051,0 | 0,0 |  |
| Продаж |  |  |  |  |  |
| Тепло Тепло | Гкал/рік | 148 186,7 | 148 186,7 | 0,0 |  |

  - Компонент № 4: Реконструкція мереж теплопостачання

Опис компоненту:

Цей компонент передбачає реконструкцію мережі трубопроводів централізованого теплопостачання. В цілому буде замінено 2,8 км застарілих труб мережі. Труби будуть замінені у наступних районах котельня по вул. Живова 12, котельня по вул. Дружби 9А та котельня по пров. Цегельний 1А.

Інвестиційний графік, витрати, ВНП та ЧПВ:

Інвестиційний графік, інвестиційна вартість, ВНП та ЧПВ компоненту наведені нижче:

Графік:	2017-2018

Інвестиційні витрати:	2,14 млн. дол. США

ВНП:	2,6 %

ЧПВ:	-0,30 млн. дол. США

Користь інвестиційного компонента

Основні переваги компонента забезпечуються завдяки скороченню споживання газу, електроенергії та води за рахунок зменшення втрат і посилення енергоефективності. Крім того, зменшуються витрати на технічне обслуговування мережі. Переваги компонента більш детально представлені в Табл. 5.

Табл. 5 Переваги реконструкції мережі трубопроводів централізованого теплопостачання

|  | Один. вим. | До впровадження | Після впровадження | Різниця | Економія (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витратні матеріали |  |  |  |  |  |
| Газ | 1000 м3/рік | 11 310,5 | 11 177,6 | -133,0 | 1 % |
| Електроенергія Електроенергія | MВт-год/рік | 2 940,4 | 1 951,1 | -989,3 | 34 % |
| Вода Вода | м3/рік | 11 259,2 | 8 050,3 | -3 208,9 | 29 % |
| Продаж |  |  |  |  |  |
| Тепло | Гкал/рік | 72 131,4 | 72 131,4 | 0,0 |  |

  - Компонент № 5: Влаштування системи SCADA на котельнях та ІТП

Опис компоненту:

Цей компонент передбачає автоматизацію нових котелень та ІТП з влаштування системи SCADA. Система SCADA буде встановлена в 320 пунктах.

Інвестиційні райони:

Компонент буде реалізований в наступних районах:

Котельня Українки,4, Котельня Просвіти,9, Котельня Дружби,9а, Котельня Живова,12, Котельня Лемківська,23, Котельня Цегельний,1А

Інвестиційний графік, витрати, ВНП та ЧПВ:

Інвестиційний графік, інвестиційна вартість, ВНП та ЧПВ компоненту наведені нижче:

Графік:	2016-2017

Інвестиційні витрати:	1,52 млн. дол. США

ВНП:	17,7 %

ЧПВ:	1,59 млн. дол. США

Користь інвестиційного компонента

Переваги компонента забезпечуються завдяки скороченню витрат на персонал та споживання газу. Детальний опис переваг компоненту наведений в Табл. 6.

Табл.6 Переваги встановлення системи SCADA

|  | Один. вим. | До впровадження | Після впровадження | Різниця | Економія (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витратні матеріали |  |  |  |  |  |
| Газ | 1000 м3/рік | 31 054,0 | 30 709,0 | -345,0 | 1 % |
| Електроенергія Електроенергія | MВт-год/рік | 7 683,8 | 7 683,8 | 0,0 |  |
| Вода Вода | м3/рік | 80 106,4 | 80 106,4 | 0,0 |  |
| Продаж |  |  |  |  |  |
| Тепло | Гкал/рік | 197 374,8 | 197 374,8 | 0,0 |  |

  - Компонент 6: Влаштування когенераційних установок

Опис компоненту:

Цей компонент передбачає влаштування газових когенераційних установок електричною потужністю 1 МВт та 0,6 МВт, відповідно. Когенераційні установки будуть встановлені в котельнях Київська,3с та Лемківська,23.

Інвестиційний графік, витрати, ВНП та ЧПВ:

Інвестиційний графік, інвестиційна вартість, ВНП та ЧПВ компоненту наведені нижче:

Графік:	2018

Інвестиційні витрати:	2,517 млн. дол. США

ВНП:	22,0 %

ЧПВ:	3,02 млн. дол. США

Користь інвестиційного компонента

Основні переваги компонента досягаються завдяки зниженню витрат на електроенергію і додатковому виробництву електроенергії. Проте, нове виробництво електроенергії призведе до збільшення витрат на паливо і технічне обслуговування.

Переваги компонента докладно наведені в Табл. 7.

Табл. 7 Переваги влаштування когенераційних установок

|  | Один. вим. | До впровадження | Після впровадження | Різниця | Економія (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витратні матеріали |  |  |  |  |  |
| Газ | 1000 м3/рік | 22 609,0 | 23 868,5 | 1 259,5 | -6 % |
| Електроенергія Електроенергія | MВт-год/рік | 7 291,2 | 7 291,2 | 0,0 |  |
| Вода Вода | м3/рік | 73 870,8 | 73 870,8 | 0,0 |  |
| Продаж |  |  |  |  |  |
| Тепло | Гкал/рік | 145 741,2 | 145 741,2 | 0,0 |  |
| Електроенергія | MВт-год/рік | 0,0 | 10 270,0 | 10 270,0 | - |

#### Резюме Програми пріоритетних інвестицій

План пріоритетних інвестицій, інвестиційний розклад і витрати (без врахування непередбачуваних витрат та ПДВ), ВНП і ЧПД з буфером стисло викладені в Табл. 8.

Табл.8 Резюме Програми пріоритетних інвестицій

Компонент

Інвестиційні витрати [млн. дол. США]

ВНП

ЧПД

[млн. дол. США]

Інвестиційний графік

Влаштування ІТП та лічильників тепла	5,897	8,0 %	1,198	2016-2018

Модернізація котелень	4,594	18,4 %	4,172	2016-2018 Установка основних теплових насосних і

перетворювачів частоти в котельнях	0,488	44,2 %	1,016	2016-2017

| Реконструкція мережі централізованого 2,140 2,6 % -0,304 2017-2018 теплопостачання |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Встановлення системи SCADA в котельнях та ІТП | 1,521 | 17,7 % | 1,587 | 2016-2017 |
| Влаштування когенераційних установок | 2,518 | 22,0 % | 3,019 | 2018 |
| Всього | 17,158 | 14,0 % | 10,572 | 2016-2018 |

#### Інформаційна довідка щодо розміру позики, яку планується залучити комунальним підприємством теплових мереж   «Тернопільміськтепло-комуненерго»  Тернопільської міської ради у рамках реалізації проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»із залученням кредитних коштів Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку

| КП «ТМТКЕ» ТМР |  |  |  |  | Інвестиційні витрати | IRR | NPV млн. USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Встановлення ІТП і теплолічильників |  |  | 311 Одиниць |  |  |  |  |
| ІТП Л.Українки,4 / 93 одиниці |  |  |  |  | 1,849 | 8,9 % | 0,481 |
| ІТП Просвіти,9 / 43 одиниці |  |  |  |  | 1,057 | 10,3 % | 0,422 |
| ІТП Дружби,9а / 79 одиниць |  |  |  |  | 1,037 | 6,5 % | 0,112 |
| ІТП Живова,12 / 49 одиниць |  |  |  |  | 0,975 | 5,8 % | 0,055 |
| ІТП Лемківська,23 / 47 одиниць |  |  |  |  | 0,979 | 7,7 % | 0,198 |
|  |  |  |  |  | 5,897 | 8,0 % | 1,198 |
| Модернізація котелень |  |  | 9 Одиниць |  |  |  |  |
| Котельня по вул. Київська,3с |  |  |  |  | 0,709 | 30,6 % | 0,775 |
| Котельня по вул. Купчинського,14а |  |  |  |  | 0,716 | 36,4 % | 1,660 |
| Котельня по вул. Галицькій,40 |  |  |  |  | 0,670 | 8,1 % | 0,145 |
| Котельня по вул. Лемкiвська,23 |  |  |  |  | 0,394 | 16,7 % | 0,327 |
| Котельня по вул. Багата,4 |  |  |  |  | 0,094 | 55,1 % | 0,235 |
| Котельня по вул. Фpанка,16 |  |  |  |  | 0,702 | 10,5 % | 0,273 |
| Котельня по вул. Живова,12 |  |  |  |  | 0,702 | 11,5 % | 0,339 |
| Котельня по вул. Дpужби,9а |  |  |  |  | 0,114 | 59,9 % | 0,325 |
| Котельня по вул. Пpосвiти,9 |  |  |  |  | 0,494 | 17,4 % | 0,495 |
|  |  |  |  |  | 4,594 | 18,4 % | 4,172 |
| Встановлення в теплоцентраль мережевих насосів і перетворювачів частоти для котелень |  |  | 40 Одиниць |  |  |  |  |
| Котельня по вул. Багата,4 |  |  |  |  | 0,056 | 44,5 % | 0,087 |
| Котельня по вул. Фpанка,16 |  |  |  |  | 0,093 | 42,4 % | 0,217 |
| Котельня по вул. Живова,12 |  |  |  |  | 0,133 | 64,6 % | 0,395 |
| Котельня по вул. Дpужби,9а |  |  |  |  | 0,087 | 51,9 % | 0,195 |
| Котельня по вул. Пpосвiти,9 |  |  |  |  | 0,119 | 21,6 % | 0,137 |
|  |  |  |  |  | 0,488 | 44,2 % | 1,016 |
| Реконструкція мережі центрального теплопостачання |  |  | 2,8 км |  |  |  |  |
| Котельня по вул. Живова,12 |  |  |  |  | 1,462 | 1,7 % | -0,291 |
| Котельня по вул. Дружби, 9А |  |  |  |  | 0,577 | 4,2 % | -0,031 |
| Котельня по вул. Цегельний,1А |  |  |  |  | 0,101 | 5,8 % | 0,004 |
|  |  |  |  |  | 2,140 | 2,6 % | -0,304 |
| Встановлення системи Scada для котелень і ІТП |  |  | 320 Одиниць |  |  |  |  |
| Котельня по вул. Українки,4 |  |  |  |  | 0,430 | 17,1 % | 0,440 |
| Котельня по вул. Просвіти,9 |  |  |  |  | 0,195 | 36,7 % | 0,541 |
| Котельня по вул. Дружби,9а |  |  |  |  | 0,359 | 9,9 % | 0,140 |
| Котельня по вул. Живова,12 |  |  |  |  | 0,230 | 17,8 % | 0,239 |
| Котельня по вул. Лемківська,23 |  |  |  |  | 0,221 | 15,4 % | 0,185 |
| Котельня по вул. Цегельний,1А |  |  |  |  | 0,086 | 14,4 % | 0,064 |
|  |  |  |  |  | 1,521 | 17,7 % | 1,587 |
| Встановлення міні ТЕЦ 2 Одиниці ( 1 МВт ел. І 0,6 MВт ел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Потужністю 1 MВт ел. по вул. Київська,3с |  |  |  | 1,740 |  | 18,7 % | 1,752 |
| Потужністю 0,58 MВт ел. по вул. Лемківська,23 |  |  |  | 0,776 |  | 26,4 % | 1,298 |
|  |  |  |  | 2,517 |  | 21,3 % | 2,888 |
| ВСЬОГО ІНВЕСТИЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ |  |  |  | 17,158 |  | 13,9 % | 10,447 |
| Зведено по ГРП |  |  |  | 0,320 |  |  |  |
| Зведено по підтримці ГРП |  |  |  | 0,400 |  |  |  |
| ВСЬОГО |  |  |  | 17,877 |  |  |  |
| Непередбачені обставини |  | 15% |  | 2,682 |  |  |  |
| ВСЬОГО |  |  |  | 20,559 |  |  |  |
| ПДВ |  | 20% |  | 4,112 |  |  |  |
| ВСЬОГО | млн. USD |  |  | 24,670 |  |  |  |

Міський голова	С.В.Надал