                                                                          Затверджено рішенням  

                                                                           комітету з конкурсних торгів

                                                                           від    10.06.2014р.  № 27
                                                                            Голова комітету                              М.Ф. Лесів

Документація конкурсних торгів

Предмет закупівлі:
Капітальний ремонт - заміна верхнього шару дорожнього одягу вул. Карпенка в 

м. Тернополі

м. Тернопіль, 2014

	I. Загальні положення

	1
	2

	1. Терміни, які живаються в  документації конкурсних торгів  
	Документація конкурсних торгів розроблена на  виконання вимог Закону ( 1197-18 ). Терміни, які використовуються в цій документації  конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом  

	2. Інформація про                                             

замовника торгів
	

	повне  найменування


	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради

	місцезнаходження


	46001, м. Тернопіль, вул. Коперника,1 

	посадова особа   

замовника,   уповноважена     

здійснювати  зв'язок з        учасниками       
	- Лесів Микола Федорович – начальник управління 
46001, м. Тернопіль, вул. Коперника,1 каб.207

тел. (0352) 52-58-48; 

e-mail: gutlo2008@ukr.net      

-Обарінчук Олеся Василівна – начальник юридично – договірного відділу управління,

46001, м.Тернопіль, вул..Коперника,1 каб.311

Тел..(0352)52-54-22;       

	3. Інформація про                                              

предмет закупівлі
	

	найменування предмета закупівлі
	Капітальний ремонт - заміна верхнього шару дорожнього одягу вул. Карпенка в м. Тернополі

	вид предмета  закупівлі
	Роботи

	місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)
	м. Тернопіль 

	строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)          
	До 15.09.2014року

	4. Процедура                     закупівлі
	Відкриті торги

	5. Недискримінація                 

учасників       
	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

	6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
	Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна бути розрахована і зазначена у гривнях

	7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів
	Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову Визначальним є текст, викладений українською мовою.                                        

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону (1197-18), документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються  українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є  текст, викладений українською мовою. Пропозиції конкурсних торгів складаються українською мовою.   

	II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

	1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
	Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів – у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону (1197-18).

Замовник має право з  власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних  торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на                                                                                                                                                                                                                    сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов’язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжити строк подання  пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону (1197-18 )

	2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення

запитів щодо документації конкурсних торгів
	У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону (1197-18)            

	III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів  

	1. Оформлення  пропозиції конкурсних торгів 

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють  діяльність без печатки згідно з чинним  законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)
	Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, 

пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. 

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. 

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин  предмета закупівлі  (лотів).

Усі сторінки пропозиції  конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання  документів пропозиції конкурсних торгів.           

Пропозиція конкурсних торгів  запечатується у одному                                        конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.                               

На конверті повинно бути зазначено:       

повне найменування і місцезнаходження замовника;                                    назва предмета закупівлі   відповідно до оголошення про                                   проведення відкритих торгів;                                  

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери                      контактних телефонів;                   

маркування: "Не відкривати    до 24.06.2014 року   11.00 год.

	2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
	Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису     

документів пропозиції конкурсних торгів;      

інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета  закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани,                          креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);                                                   документально підтвердженої  інформації про їх відповідність               

кваліфікаційним критеріям            

	3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
	Не вимагається 

	4. Умови  повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів   
	Відсутні, оскільки забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається 

	5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 
	Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120  днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право:                       

відхилити таку вимогу, не  втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;               

погодитися з вимогою та продовжити строк дії  поданої ним пропозиції конкурсних торгів  та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів                          

	6. Кваліфікаційні критерії до учасників
	Учасник повинен надати: 

- Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на  території  України;

- Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід виконання робіт зазначених у документації конкурсних торгів;

- Копії двох договорів та копії актів приймання виконаних робіт згідно цих договорів, що підтверджують досвід Учасника у виконанні аналогічних договорів;

- Копію балансу за 2013 рік ;

- Копію звіту про фінансові результати за 2013 рік;

- Копію звіту про рух грошових коштів за 2013 рік;

-Оригінал довідки/ок з обслуговуючого банку/ів про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана/і не раніше ніж за місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

-Оригінал довідки, уповноваженого органу про те, що Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, видана не раніше ніж за місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

-Довідку довільної форми про те, що учасник не пропонує, не дає або не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

-Довідку довільної форми про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуждена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

-Довідку довільної форми про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

-Довідку довільної форми про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

-Довідку уповноважених органів про те, що службова (посадова) особа,  яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

-Довідку довільної форми про те, що пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/ або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

-Довідка довільної форми про зазначення учасником у пропозиції конкурсних торгів інформації (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучити до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю;

-Довідку довільної форми про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

-Оригінал довідки/листа з Державної податкової інспекції про відсутність/наявність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

-Завірену копію Статуту (якщо Учасник – юридична особа).

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

-Виписку з протоколу засновників або наказу про призначення, або інший документ, що підтверджує правомочність учасника на укладення  договору про закупівлю (завірена належним чином копія).
При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону (1197-18).   
Замовником зазначаються кваліфікаційні  критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального   підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із  законодавством.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у ч. 1 ст. 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Примітки: документи, що не передбачені законодавством для учасників фізичних осіб-підприємців, суб’єктів малого підприємництва і представників іноземних суб’єктів господарської діяльності, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

	7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
	Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. 

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону (1197-18). Див. Додаток 1.

Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до ДСТУ із урахуванням змін та доповнень.
Ціна пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них. 
В ціні пропозиції конкурсних торгів учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями. 
До ціни пропозиції мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни розроблені у відповідності до ДСТУ.

	8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 
	Замовник може визначати окремі частини предмета закупівлі (лоти) із зазначенням вимог до них згідно з нормами Закону       (1197-18).



	9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 
	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

	IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

	1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 
	Особисто або поштою

	місце подання пропозицій конкурсних торгів
	46001, м. Тернопіль, вул. Коперника,1 каб. 311

	кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 
	Дата:24.06.2014 року  

Час: 08.45 год. 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. 

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу

	2. Місце, дата та час розкриття пропозицій                                              

конкурсних торгів                                              

місце розкриття                                                

пропозицій  конкурсних торгів
	46001, м. Тернопіль, вул. Коперника,1 каб. 208


	дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 
	Дата 24.06.2014 року  

Час: 11.00 год. 

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність  учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій                конкурсних торгів не є підставою для відмови в   розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.                 

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження  посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів або документом який передбачений чинним законодавством.

Для підтвердження особи такий представник   повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних    документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних  торгів або частини предмета закупівлі (лота). 

Зазначена інформація вноситься до протоколу  розкриття пропозицій конкурсних торгів.                 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних  торгів складається у день розкриття пропозицій  конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.              

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів                 підписується членами комітету з конкурсних  торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних   торгів.                                      

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних  торгів надається будь-якому учаснику на його                 запит протягом одного робочого дня з дня  отримання такого запиту.                     

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється  відповідно до статті 10 Закону (1197-18)

	V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

	1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію
	   Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється за критерієм:

   - ціна пропозиції (питома вага критерію – 100 балів )

Пропозиція конкурсних торгів Учасника може набрати максимум 100 балів. Найбільш економічно вигідною є пропозиція, яка в ході оцінювання набрала найбільшу кількість балів.

Методика оцінки:

1. Кількість балів за критерієм "ціна" визначається так: пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можливий показник. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів розраховується за формулою:

Бобчисл = (Цmin  : Цобчисл )* 100, де

Бобчисл  - обчислювана кількість балів;

Цmin – найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100– питома вага критерію "ціна".

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. 

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. 

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону (1197-18)

	2. Виправлення арифметичних   помилок
	Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Арифметичні помилки виправляються Замовником у наступній послідовності:

- при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

- при розходженні між сумами, вказаними технічній специфікації та в розрахунках, визначальною є сума зазначена в розрахунках.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється

	3. Інша інформація 

4.Відхилення пропозицій конкурсних торгів
	Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям,  встановленим статтею 16 Закону (1197-18);   

не погоджується з виправленням виявленої                    замовником арифметичної помилки;              

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та  частині сьомій статті 28 цього Закону;       

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.        

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється  відповідно до статті 10 цього Закону   (1197-18)                        

	5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
	Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності  подальшої  потреби у закупівлі товарів, робіт та 
послуг;  

- неможливості усунення  порушень,  які  виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; 
- виявлення факту змови учасників; 

- порушення порядку оприлюднення оголошення про   проведення процедури закупівлі,  акцепту, оголошення про результати процедури  закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них  менше  двох  пропозицій  конкурсних торгів;

- відхилення всіх  пропозицій  конкурсних  торгів  згідно з цим Законом; 
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. 

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не  відбулися у разі, якщо: 

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування                        закупівлі; 

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

- скорочення  видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково(за лотом).

 Повідомлення про відміну торгів або визнання  їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім   учасникам протягом трьох робочих днів з дня   

прийняття замовником відповідного рішення.

	VI. Укладання договору про закупівлю

	1. Терміни укладання договору
	У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через  30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 

	2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю
	Проект договору передбачений Додатком 2 документації конкурсних торгів.

	3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 
	У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом  (1197-18), замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію  конкурсних торгів з тих, строк дії яких   ще не минув

	4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 
	Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається


Додаток 1
Технічна специфікація

 про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Капітальний ремонт - заміна верхнього шару дорожнього одягу вул. Карпенка в 

м. Тернополі

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Одиниця

виміру
	Кіль-

кість

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	РОЗДІЛ 1 ВИНЕСЕННЯ ТРАС В НАТУРУ 
	 
	

	1
	Т_С111-

1630ВТ
	Винесення вісі колектора

                                                                    
	км
	0,345

	2
	Т_С111-

1630ВС
	Винесення вісі колодязів

                                                                    
	шт
	6

	3
	Т_С111-

1630ВС
	Винесення вісі дощоприймачів

                                                                    
	шт
	10

	4
	Т_С111-

1630ВТ
	Винесення вісі дороги

                                                                    
	км
	0,65

	5
	Т_С111-

1630ВТ
	Винесення вісі поперечників

                                                                    
	км
	0,1

	6
	Т_С111-

1630ВТ
	Винесення вісі бордюрів 

                                                                    
	км
	0,15

	
	
	РОЗДІЛ 2 КУЛЬТУРТЕХНІЧНІ РОБОТИ
	
	

	
	
	ПІДРОЗДІЛ 1 ЗВАЛЮВАННЯ ДЕРЕВ
	
	

	1
	Р18-110-3
	Звалювання дерев з кореня м'яких порiд, дiаметр стовбура до 32 см
	100шт
	0,1

	2
	Р18-110-2
	Звалювання дерев з кореня м'яких порiд, дiаметр стовбура до 24 см
	100шт
	0,04

	3
	Р18-110-1
	Звалювання дерев з кореня м'яких порiд, дiаметр стовбура до 16 см
	100шт
	0,05

	4
	Е1-193-6

К=1,15
	Обробка деревини м'яких порiд, крім модрини, одержаної вiд звалювання лiсу, дiаметр стовбурiв до 32 см
	100шт
	0,1

	5
	Е1-193-3

К=1,15
	Обробка деревини м'яких порiд, крім модрини, одержаної вiд звалювання лiсу, дiаметр стовбурiв до 20 см
	100шт
	0,04

	6
	Е1-193-2

К=1,15
	Обробка деревини м'яких порiд, крім  модрини, одержаної вiд звалювання лiсу, дiаметр стовбурiв до 16 см
	100шт
	0,05

	7
	РН1-8-9
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 у вiдвал, група ґрунту 1
	100 м3
	0,48

	8
	Р18-111-4
	Корчування пнiв з перемiщенням до 10 м, дiаметр пня бiльше 34 см
	100шт
	0,19

	9
	Е1-199-1

К=1,15
	Засипання пiдкорiнних ям бульдозерами

потужнiстю 79 кВт [108 к.с.]
	100ям
	0,19

	10
	РН20-41-2
	Навантаження краном, на автомобілі- самоскиди 
	100 т
	0,03

	11
	С311-10-М

варіант 1
	Перевезення  до 10 км

                                                                    
	т
	3

	 
	 
	ПІДРОЗДІЛ 2 ЗРІЗУВАННЯ КУЩІВ
	 
	

	12
	Е1-203-3

К=1,15
	Зрiзування рiдкого чагарника i дрiбнолiсся

кущорiзами "Штіль"
	га
	0,012

	13
	Е1-207-3

К=1,15
	Згрiбання зрiзаного або викорчуваного рiдкого чагарника i дрiбнолiсся чагарниковими граблями на тракторi

потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м
	га
	0,012

	14
	Е1-213-1

К=1,15
	Корчування корiння зрiзаного чагарника i дрiбнолiсся корчувальною бороною на тракторi потужнiстю 79 кВт [108 к.с.]
	га
	0,012

	15
	РН20-41-2
	Навантаження краном, на автомобілі- самоскиди
	100 т
	0,04

	16
	С311-10-М

варіант 1
	Перевезення  до 10 км

                                                                    
	т
	4

	
	
	РОЗДІЛ 3 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОГИ
	
	

	
	
	ПІДРОЗДІЛ 1 ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ
	
	

	1
	РН1-9-10
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2
	100 м3
	3,14

	2
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	518,1

	3
	РН1-18-2

примінено

тех.ч.

п.3.3

табл.2

п.4

к=1,2
	Розробка ґрунту вручну з навантаженням у ківш екскаватора група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого

механiзованим способом]

                                                                    
	100 м3
	0,42

	4
	РН1-9-10
	Навантаження грунту екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2
	100 м3
	0,42

	5
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	69,3

	
	
	ПІДРОЗДІЛ 2 БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
	
	

	6
	Р18-119-1

тех.ч.

п.1.3.3

табл.1

п.1

к=1,2
	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машині для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів "Wirtgen 2100 DC", глибина фрезерування

50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]
	1000 м2
	7

	7
	Р18-119-2

К=5

тех.ч.

п.1.3.3

табл.1

п.1

к=1,2
	на кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]

                                                                    
	1000 м2
	7

	8
	С311-10

варіант 3
	Перевезення розібраного асфальтобетону до 10 км
	т
	1192

	9
	ДА10-2-4-2

тех.ч

п.5.1.1

к=1,2

к=1,2
	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, середньозабруднене покриття [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини доріг, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	1000 м2
	7

	10
	Р18-3-1
	Розбирання бортових каменiв на бетоннiй основi
	100м
	1,5

	11
	РН20-41-2
	Навантаження демонтованих конструкцій

краном, на автомобілі-самоскиди
	100 т
	0,18

	12
	С311-10

варіант 1
	Перевезення розібраного матеріалу до 10 км

                                                                    
	т
	18

	13
	Р18-10-1
	Ремонт бордюрiв
	100м
	2,3

	14
	Р18-28-2
	Установлення бортових каменiв бетонних i

залiзобетонних при iнших видах покриттiв

                                                                    
	100м
	1,7

	15
	С1416-8685

варіант 5
	Каменi бортовi, БР100.30.18

                                                                    
	шт
	170

	16
	Р18-19-1
	Улаштування пiдстильних та

вирiвнювальних шарiв основи з пiску
	100м3
	0,42

	17
	Р18-21-2
	Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйних сумiшей [щебенево-пiщаних сумiшей] оптимального гранулометричного складу двошарових,нижнiй шар товщиною 12 см
	100м2
	4,16

	18
	Р18-21-4

К=2
	На кожний 1 см змiни товщини шару основи та покриття з пiщано-гравiйних сумiшей [щебенево-пiщаних сумiшей

додавати або виключати

                                                                   
	100м2
	-4,16

	19
	Р18-21-3
	Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйних сумiшей [щебенево-пiщаних сумiшей] оптимального гранулометричного складу двошарових, верхнiй шар товщиною 10 см
	100м2
	4,16

	20
	Р18-21-2
	Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйних сумiшей [щебенево-пiщаних сумiшей] оптимального гранулометричного складу двошарових, нижнiй шар товщиною 12 см
	100м2
	4,16

	21
	Р18-21-4

К=2
	На кожний 1 см змiни товщини шару основи та покриття з пiщано-гравiйних сумiшей [щебенево-пiщаних сумiшей

додавати або виключати
	100м2
	-4,16

	22
	Р18-21-3
	Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйних сумiшей [щебенево-пiщаних сумiшей] оптимального гранулометричного складу двошарових, верхнiй шар товщиною 10 см
	100м2
	4,16

	23
	СЛ2-1-2
	Укладання покриття з оптимальної щебенево-піщаної суміші

асфальтоукладачем Titan-411, товщина шару 17 см
	1000 м2
	0,416

	24
	СЛ2-1-3

К=7
	Додавати або виключати на кожен 1 см зміни глибини при укладанні покриття з оптимальної щебенево-піщаної суміші

асфальтоукладачем Titan-411
	1000 м2
	-0,416

	25
	С1421-9635

варіант 2
	Готова пiщано-щебенева сумiш С-7 укріплена 4% цементом, марка М40

                                                                    
	м3
	42

	26
	Р18-54-1
	Розливання в'яжучих матерiалiв
	1т
	7,8795


	27
	Р18-42-1
	Улаштування покриттiв товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних сумiшей
	100м2
	83,83

	28
	Р18-42-2

К=8
	На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1
	100м2
	83,83

	29
	С1421-9854

варіант 1
	Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплі [асфальтобетон пористий]

(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у нижнiх шарах покриттiв, крупнозернистi, марка 2
	т
	1553,4

	30
	Р18-54-1
	Розливання в'яжучих матерiалiв
	1т
	2,875369

	31
	Р18-42-1
	Улаштування покриттiв товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних сумiшей
	100м2
	87,55

	32
	Р18-42-2

К=2
	На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1
	100м2
	87,55

	33
	С1421-9835

варіант 2
	Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплі [асфальтобетон щiльний]

(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1
	т
	1057,6

	34
	Р18-29-1
	Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу 
	м
	53

	35
	С1416-8685

варіант 4
	Камені бортові, БР100.20.8 

                                                                    
	шт
	53

	36
	С1416-8685

варіант 1

(зворотнi

матерiали)
	Камені бортові, БР100.30.18 

(зворотнi матерiали)

                                                                    
	шт
	45

	37
	Р18-44-3
	Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз щебеню
	100м2
	1

	38
	Р18-44-4

К=2
	На кожний 1 см змiни товщини шару

додавати або виключати до норми 18-44-3
	100м2
	-1

	39
	Р18-43-1
	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттiв дорiжок та тротуарiв iз асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см
	100м2
	1,96

	40
	Р18-43-2

К=2
	На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-2
	100м2
	1,96

	41
	С1421-9843

варіант 1
	Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплі [асфальтобетон щiльний]

(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, пiщанi, тип Г, марка 1
	т
	18,738

	42
	С1545-548

варіант 1
	Навіс на зупинці

                                                                    
	шт
	2

	
	
	РОЗДІЛ 4 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
	
	

	
	
	ПІДРОЗДІЛ 1 ДОРОЖНІ ЗНАКИ
	
	

	1
	Е27-83-1

К=1,15
	Установлення дорожних знакiв на металевих стояках
	100шт
	0,37

	2
	С113-140
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 4 мм
	м
	94,5

	3
	С115-126

варіант 14
	Шляховi знаки трикутні, розмiр 700х700 мм.

( 2.1, 1.7, 1.13 )
	100шт
	0,17

	4
	С115-126

варіант 6
	Шляховi знаки [квадратні], розмiр 700х700

мм, (5.35.1, 5.35.2, 2.3, 7.8 )
	100шт
	0,14

	5
	С115-126

варіант 13
	Шляховi знаки прямокутні, розмiр 900х600

мм.,( 5.41.1, 5.41.2)
	100шт
	0,06

	6
	С1536-111

варіант 1

примінено
	Хомут, дiаметр умовного проходу 250 мм

                                                                    
	шт
	10

	 
	 
	ПІДРОЗДІЛ 2 ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА
	 
	

	7
	ДА3-7-3

тех.ч

п.5.1.1

к=1,2

к=1,2
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.7 , 1.10.1фарбою маркірувальною машиною Hofmann H-26-2K

[при виконанні робіт на одній половині проїзжої частини доріг, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше

150 автомобілів за добу]
	1 км
	0,9

	8
	ДА3-8-4

тех.ч

п.5.1.1

к=1,2

к=1,2
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1 фарбою по трафарету маркірувальною машиною Line Lazer III

5900 [при виконанні робіт на одній половині проїзжої частини доріг, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	1 м2
	60,48

	9
	ДА3-12-4

тех.ч

п.5.1.1

к=1,2

к=1,2
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркірувальною машиною Hofmann TS 290

TE, тип лінії 1.10.1 [при виконанні робіт на одній половині проїзжої частини доріг, з рухом транспорту по другій половині з

інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	1 км
	0,227

	10
	СЛ3-1-8

К=1,15, К=1,

1
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на покриття автомобільної дороги холодним пластиком ліній 1.17

                                                                    
	1м2
	21,7

	11
	ДА10-3-6-3

тех.ч

п.5.1.1

к=1,2

к=1,2
	Фарбування бортового каменю з висотою пофарбованої поверхні 450 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної

частини доріг, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]

                                                                    
	100 м
	1,55

	
	
	ПІДРОЗДІЛ 3 МАТЕРІАЛИ
	
	

	12
	С111-404

варіант 1
	Фарба ПФ-014 чорна

                                                                    
	т
	0,026

	13
	С1113-248

варіант 1
	Фарба  ПФ-167 ,бiла

                                                                    
	т
	0,026

	14
	С111-404

варіант 3
	Фарба ПФ-014 жовта

                                                                    
	т
	0,034

	15
	С1633-28ВД

варіант 1
	Холодний пластик

                                                                    
	т
	0,182

	16
	С1546-17

варіант 1
	Каталiзатор N18

                                                                    
	кг
	1,983

	17
	С1633-16ВД

варіант 1
	Cкляні кульки вітчизняного виробника

                                                                    
	т
	0,236

	18
	С1113-156

варіант 1
	Розчинник

                                                                    
	т
	0,079

	 
	 
	ПІДРОЗДІЛ 4 ПІШОХІДНЕ ОГОРОДЖЕННЯ
	 
	

	19
	Р18-48-5
	Улаштування огорож дорiг iз сталi на металевих стовпах
	100м
	0,984

	20
	Т_С121-783,

ЦIНА

ВИРОБНИК

А
	Вартість секці огорожі

                                                                    
	шт
	48

	21
	С113-138
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм
	м
	89,9

	22
	РН2-12-1
	Улаштування основи під фундаменти
	100 м3
	0,0058

	23
	РН2-14-1

примінено
	Улаштування бетонних фундаментів

                                                                    
	100 м3
	0,0348

	
	
	РОЗДІЛ 5 РЕМОНТ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ
	
	

	1
	М8-575-1

К=0,4
	Демонтаж приладiв або апаратiв, знятих перед транспортуванням
	шт
	2

	2
	М8-575-1
	Установлення приладiв або апаратiв, знятих перед транспортуванням
	шт
	2

	3
	Е33-108-1

К=0,6, К=1,

15
	Демонтаж проводiв [1 провод при 20 опорах на 1 км лiнiї] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механiзмiв

                                                                   
	км
	2,94

	4
	М10-899-1
	Кабель, що пiдвiшується на опорах  стовпової лiнiї, маса 1 м до 2 кг

                                                                    
	100 м
	7,9

	5
	Е33-118-3

К=1,15
	Заземленння нульового проводу для ВЛ 0,

38-10 кВ

                                                                    
	шт
	18

	6
	Е33-115-2

К=0,6, К=1,

15
	Демонтаж свiтильникiв з люмiнесцентними або ртутними лампами

                                                                   
	шт
	3

	7
	Е33-115-2

К=1,15
	Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або ртутними лампами
	шт
	3

	8
	Е13-16-6

К=1,15
	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,019

	9
	Е13-26-6

К=1,15
	Фарбування металевих погрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	0,019

	10
	Е33-103-1

к=1,15
	Установлення залiзобетонних

одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ
	опоpа
	1

	 
	 
	Матеріали 
	 
	

	11
	1504-5124
	Контактор електромагнiтний 660 В, 50 Гц,

100 А, кiлькiсть полюсiв-3 КТ6013У3
	шт
	2

	12
	С157-379
	Самонесучий ізольований провід, марка

AsXSn, перерiз 4х25 мм2
	1000м
	0,79

	13
	С1545-400
	Затискач анкерний [натяжний] [4х25-35] SO 118.425
	шт
	6

	14
	С1545-409
	Затискач підвісний 2х[25-120]+2х35 4х[25-120]+2х35 SO 130
	шт
	15

	15
	С1545-415
	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1
	шт
	51

	16
	С1545-420
	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 21.12
	шт
	12

	17
	1517-1496-2

варіант 1
	Зажим ПС - 1 - 1

                                                                    
	шт
	18

	18
	С1545-547
	Заземляючий провідник ЗП2

                                                                    
	м
	4

	19
	С1545-320

варіант 1
	Ковпачок кінцевий РК 99.025

                                                                    
	шт
	16

	20
	С1416-8525
	Стояки для опор високовольтних лiнiй електропередачi вiброванi, довжина 10,5 м, СВ 105-3,5
	шт
	1

	
	
	РОЗДІЛ 6  ПЕРЕНЕСЕННЯ ОПОР КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ
	
	

	
	
	ПІДРОЗДІЛ 1 ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ
	
	

	1
	РН1-11-2

примінено
	Переміщення ґрунту бульдозерами

потужнiстю 59 кВт до 10 м, група ґрунту 2
	100 м3
	0,16

	2
	РН1-11-5
	На кожнi наступнi 10 м перемiщення ґрунту, розробленого бульдозером потужнiстю 59 кВт, група ґрунту 1, додавати
	100 м3
	0,16

	3
	РН1-20-2
	Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 2
	100 м3
	0,16

	
	
	ПІДРОЗДІЛ 2 МОНТАЖНІ РОБОТИ
	
	

	4
	Е33-253-2

К=1,15
	Демонтаж залiзобетонних опор контактної мережi з бетонним фундаментом вагою до 3,5 т
	опоpа
	3

	5
	Е33-255-2

К=1,15
	Улаштування монолiтних бетонних фундаментiв, заглиблених на рiзних вiдмiтках з опорою
	м3
	11,4

	6
	Е33-251-7

К=1,15
	Установлення залiзобетонних опор контактної мережi масою до 3,5 т з бурінням котлованiв пiд монолiтнi фундаменти у

грунтах 2 групи, глибина бурiння 2 м
	опора
	6

	7
	М8-301-1

К=0,4
	Демонтаж кронштейна однобiчного

трамвайного i тролейбусного на  установленiй опорi
	шт
	3

	8
	М8-302-1
	Поперечка з троса, довжина до 30 м
	шт
	3

	9
	М8-303-2

К=0,4
	Демонтаж елементу системи пiдвiски з троса з iзоляцiєю, довжина до 60 м
	шт
	3

	10
	М8-303-2
	Елемент системи пiдвiски з троса з iзоляцiєю, довжина до 60 м
	шт
	3

	11
	М8-309-2
	Монтаж кривотримача
	шт
	7

	12
	М8-312-1

К=0,4
	Демонтаж провiду контактного тролейбуса при поздовжньо-ланцюговiй пiдвiсцi, прогiн до 60 м
	км 2 пр.
	0,23

	13
	М8-312-1
	Провiд контактний тролейбуса при поздовжньо-ланцюговiй пiдвiсцi, прогiн до 60 м
	км 2 пр.
	0,23

	14
	РН20-41-2
	Навантаження демонтованих конструкцій краном, на автомобілі-самоскиди
	100 т
	0,191

	15
	С311-10

варіант 1
	Перевезення розібраного матеріалу до 10 км

                                                                    
	т
	19,1

	
	
	ПІДРОЗДIЛ 3. МАТЕРІАЛИ
	
	

	16
	С1416-8581

варіант 2
	Стояки опор зовнiшнього освiтлення та контактної мережi міського електрифiкованого транспорту, вiброванi,

СК120/10
	шт
	6

	17
	С1545-280

варіант 1
	Хомут 

                                                                    
	шт
	14

	18
	С1110-15

варіант 1
	Тримачi КД-20

                                                                    
	100шт
	0,07

	19
	С1545-176

варіант 1
	Пiдвiска тролейбусна парна

                                                                    
	100шт
	0,04

	20
	290220-3309

варіант 1
	Пiдвiс двоплечний

                                                                    
	шт
	14

	21
	2405-1689

варіант 1
	Пiдвiс ковзаючий тролейбусний з ІП

                                                                    
	1000шт
	0,007

	22
	550101-15

варіант 1
	Затискач стиковий Б-12

                                                                    
	шт
	14

	23
	15102-22015

варіант 1
	Iзолятор натяжний

                                                                    
	100шт
	0,07

	24
	15102-5005

варіант 1
	Iзолятор пiдвiсний з затискачем

                                                                    
	шт
	14

	25
	1914-4031

варіант 1
	Зажим для троса

                                                                    
	шт
	14

	26
	С1545-543

варіант 1
	Провід мідний МФ 85

                                                                    
	м
	460

	27
	С1537-114
	Канат подвiйного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, дiаметр 6,7 мм
	10м
	14

	28
	С111-796
	Дрiт канатний оцинкований, дiаметр 5,5 мм
	т
	0,003

	
	
	ПІДРОЗДIЛ 4 ПЕРЕНЕСЕННЯ САМОУТРИМНОГО ІЗОЛЬОВАНОГО ПРОВОДУ
	
	

	1
	М10-899-1

К=1,0
	Демонтаж кабеля, що пiдвiшується на опорах стовпової лiнiї, маса 1 м до 2 кг
	100 м
	1

	2
	М10-899-1
	Кабель, що пiдвiшується на опорах  стовпової лiнiї, маса 1 м до 2 кг
	100 м
	1

	 
	
	ПІДРОЗДIЛ 5 ПЕРЕНЕСЕННЯ КАБЕЛЮ ЗВ'ЯЗКУ
	
	

	1
	М10-899-1

К=1,0
	Демонтаж кабеля, що пiдвiшується на опорах стовпової лiнiї, маса 1 м до 2 кг
	100 м
	1,85

	2
	М10-899-1
	Кабель, що пiдвiшується на опорах стовпової лiнiї, маса 1 м до 2 кг
	100 м
	2

	
	
	РОЗДІЛ 7 БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 1 ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ
	
	

	1
	РН1-8-11
	Розробка щебенево-піщаного ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 у вiдвал, група

ґрунту 3
	100 м3
	1,04

	2
	РН1-9-10
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2
	100 м3
	4,92

	3
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	811,8

	4
	РН1-18-2

примінено

тех.ч.

п.3.3

табл.2

п.4

к=1,2
	Розробка ґрунту вручну з навантаженням у ківш екскаватора група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом]

                                                                    
	100 м3
	0,18

	5
	РН1-9-10
	Навантаження грунту екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2
	100 м3
	0,18

	6
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	29,7

	7
	РН1-20-1
	Засипання вручну траншей, пазух  котлованiв та ям, група ґрунту 1
	100 м3
	2,2

	8
	РН1-12-2
	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi ґрунту до 5 м, група ґрунту 2
	100 м3
	2,52

	9
	РН1-12-5
	На кожнi наступнi 5 м перемiщення ґрунту при засипцi траншей та котлованів бульдозером потужнiстю 59 кВт, група

ґрунту 2, додавати
	100 м3
	2,52

	10
	С1421-10634

варіант 1
	Пiсок природний, рядовий

                                                                    
	м3
	472

	11
	РН1-12-3
	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi ґрунту до 5 м, група ґрунту 3
	100 м3
	1,04

	12
	РН1-12-6
	На кожнi наступнi 5 м перемiщення ґрунту при засипцi траншей та котлованів бульдозером потужнiстю 59 кВт, група

ґрунту 3, додавати
	100 м3
	1,04

	 
	 
	 ПІДРОЗДIЛ 2. БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ  
	 
	

	13
	Е22-11-8

К=1,15
	Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 300 мм з гідравлічним випробуванням
	1000м
	0,095

	14
	С113-2315

варіант 1
	Труби Е2-К двошаровi гофрованi безнапiрнi для зовнiшнiх каналiзацiйних мереж дiам.300 мм
	м
	95

	15
	Е22-11-8

К=1,15
	Укладання трубопроводiв iз полiетиленових

труб дiаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням
	1000м
	0,25

	16
	С113-2316

варіант 2
	Труби Е2-К двошаровi гофрованi безнапiрнi

для зовнiшнiх каналiзацiйних мереж дiам.400 мм
	м
	250

	17
	Е22-34-1

К=1,15
	Установлення полiетиленових фасонних

частин: муфти
	10шт
	5,9

	18
	С113-2333

варіант 1
	Двохраструбна муфта до труб Е2 дiам. 300

мм
	шт
	14

	19
	С113-2334

варіант 1
	Двохраструбна муфта до труб Е2 дiам. 400

мм
	шт
	45

	20
	Е22-34-1

К=1,15
	Установлення полiетиленових фасонних

частин: ущільнюючі кільця
	10шт
	11,8

	21
	С113-2343

варіант 1
	Ущiльнюючi кiльця для труб Е2 дiам. 300 мм

                                                                    
	шт
	28

	22
	С113-2344

варіант 1
	Ущiльнюючi кiльця для труб Е2 дiам. 400 мм

                                                                    
	шт
	90

	23
	Е22-34-1

К=1,15
	Установлення полiетиленових фасонних

частин: муфти, ущільнюючі кільця
	10шт
	3,2

	24
	С113-2333

варіант 2
	Двохраструбна муфта з ущільнюючим

кільцем до труб Е2 дiам. 300 мм
	шт
	22

	25
	С113-2334

варіант 2
	Двохраструбна муфта з ущільнюючим

кільцем до труб Е2 дiам. 400 мм
	шт
	10

	26
	Е22-8-3
	Укладання стальних водопровiдних труб з

гiдравлiчним випробуванням, дiаметр труб

100 мм
	1000м
	0,035

	27
	С113-161
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз

сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 108 мм,

товщина стiнки 4 мм
	м
	35

	 
	 
	ТАБЛИЦЯ 11
	 
	 

	28
	Е22-49-1

К=1,15
	Пiдвiшування пiдземних комунiкацiй при

пересiченнi їх трасою трубопроводiв у

населених пунктах i на промислових

площадках при дiаметрi трубопроводу до

500 мм
	1000м
	0,345

	29
	Е23-23-2

к=1,15
	Приєднання каналiзацiйних трубопроводiв

до iснуючої мережi в мокрих грунтах
	шт
	1

	30
	РН1-19-1

примінено
	Розчистка дощоприймальних решіток вручну

                                                                    
	100 м3
	0,03

	31
	Р16-94-1

примінено
	Зняття та встановлення

дощоприймальних решіток
	колодязь
	3

	32
	Р18-3-1
	Розбирання бортових каменiв на бетоннiй

основi
	100м
	0,02

	33
	РН20-41-2
	Навантаження демонтованих конструкцій

краном, на автомобілі-самоскиди
	100 т
	0,002

	34
	С311-10

варіант 1
	Перевезення розібраного матеріалу до 10 км

                                                                    
	т
	0,2

	35
	Р18-28-2
	Установлення бортових каменiв бетонних i

залiзобетонних при iнших видах покриттiв
	100м
	0,05

	36
	С1416-8685

варіант 5
	Каменi бортовi, БР100.30.18

                                                                    
	шт
	6

	 
	 
	ТАБЛИЦЯ 16
	 
	

	37
	Е9-75-2

К=1,15
	Виготовлення драбин, зв'язок,

кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн.
	т
	0,058

	38
	С121-781-1
	Драбини металеві приставні

                                                                    
	т
	0,058

	39
	Е33-10-1

К=9,

примінено

К=1,15
	Перестановка стальних драбин

                                                                   
	т
	0,522

	40
	ЕН10-88-1

К=1,15
	Улаштування мiсткiв на трубах водорозподiлу

                                                                    
	м3
	0,03

	41
	С123-343
	Дошки для покриття пiдлог антисептованi,

тип ДП-27, товщина 27 мм, ширина без

гребеня 68 мм
	м3
	0,03

	42
	С111-1841
	Сталь швелерна
	т
	0,083

	43
	ЕН10-88-1

примінено,

К=5, К=1,15
	Перестановка містків

                                                                   
	м3
	0,15

	44
	Е1-171-1

К=1,15
	Крiплення iнвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у грунтах нестiйких i мокрих
	100м2
	1,08

	45
	Е1-171-1

К=9, К=1,15
	Крiплення iнвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у грунтах нестiйких i мокрих

                                                                   
	100м2
	9,72

	46
	Е9-35-1

К=1,15
	Монтаж захисної огорожi устаткування

                                                                    
	т
	0,48

	47
	С121-784
	Металевi вироби
	т
	0,48

	48
	Е9-35-1

К=9,

примінено,

К=1,15
	Перестановка захисної огорожі

                                                                   
	т
	4,32

	
	
	РОЗДІЛ 8 БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛОДЯЗІВ
ПІДРОЗДІЛ 1 ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ
	
	

	1
	РН1-9-10
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2
	100 м3
	0,61

	2
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	100,65

	3
	РН1-18-2

примінено

тех.ч.

п.3.3

табл.2

п.4

к=1,2
	Розробка ґрунту вручну з навантаженням у ківш екскаватора група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом]

                                                                    
	100 м3
	0,02

	4
	РН1-9-10
	Навантаження грунту екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 на автомобiлi- самоскиди, група ґрунту 2
	100 м3
	0,02

	5
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	3,3

	6
	РН1-20-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів та ям, група грунту 1
	100 м3
	0,15

	7
	РН1-12-2
	Засипка траншей та котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi грунту до 5 м, група грунту 2, (пісок )
	100 м3
	0,37

	8
	С1421-10634

варіант 1
	Пiсок природний, рядовий

                                                                    
	м3
	52

	9
	СН231-103
	Насоси для водозниження та водовiдливу,

потужнiсть 4,5 кВт
	маш-год
	96

	
	
	ПІДРОЗДІЛ 2 БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
	
	

	10
	Е23-13-4

К=1,15
	Улаштування круглих збiрних залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв  дiаметром 1 м у мокрих грунтах
	10м3
	1,08

	11
	К585521-

Л001

варіант 7
	Кiльця КС7.3 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1

                                                                    
	шт
	5

	12
	К585521-

Л005

варіант 9
	Кiльця КС10.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)

                                                                    
	шт
	6

	13
	К585521-

Л032

варіант 7
	Плити покриття ПП10-2 залiзобетоннi серiя

3.900.1-14 випуск 1

                                                                    
	шт
	6

	14
	К585521-

Л048

варіант 8
	Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя

3.900.1-14 випуск 1

                                                                    
	шт
	6

	15
	К585521-

Л052

варіант 10
	Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1

                                                                    
	шт
	14

	16
	К585521-

Л054

варіант 12
	Плити опорнi ПД6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1

                                                                    
	шт
	5

	17
	С111-1788
	Скоби ходовi
	шт
	16

	18
	С113-754

варіант 3
	Люк чавунний для колодязiв важкий

                                                                    
	шт
	5

	19
	С113-753

варіант 1
	Люк чавунний для колодязiв легкий

                                                                    
	шт
	1

	20
	Е9-75-2

К=1,15
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв,

гальмових конструкцiй та iн.
	т
	0,0582

	21
	С121-781
	Сходи сталевi
	т
	0,0582

	
	
	РОЗДІЛ 9 БУДІВНИЦТВО ДОЩОПРИЙМАЛЬНИХ КОЛОДЯЗІВ
	
	

	
	
	ПІДРОЗДІЛ 1 ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ
	
	

	1
	РН1-9-10
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах

екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з

навантаженням на автомобiлi-самоскиди,

група ґрунту 2
	100 м3
	0,75

	2
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	123,75

	3
	РН1-18-2

примінено

тех.ч.

п.3.3

табл.2

п.4

к=1,2
	Розробка ґрунту вручну з навантаженням у

ківш екскаватора група ґрунту 2

[доробка вручну, розробленого

механiзованим способом]

                                                                    
	100 м3
	0,02

	4
	РН1-9-10
	Навантаження грунту екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 на автомобiлi- самоскиди, група ґрунту 2
	100 м3
	0,02

	5
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	3,3

	6
	РН1-20-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв

та ям, група грунту 1
	100 м3
	0,22

	7
	РН1-12-2
	Засипка траншей та котлованiв

бульдозерами потужнiстю 59 кВт при

перемiщеннi грунту до 5 м, група грунту 2, (

пісок )
	100 м3
	0,43

	8
	С1421-10634

варіант 1
	Пiсок природний, рядовий

                                                                    
	м3
	65

	9
	СН231-103
	Насоси для водозниження та водовiдливу,

потужнiсть 4,5 кВт
	маш-год
	160

	 
	 
	 ПІДРОЗДIЛ 2. БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ  
	 
	

	10
	Е23-13-2
	Улаштування круглих збiрних залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв дiаметром 0,7 м у мокрих грунтах
	10м3
	0,29

	11
	К585521-

Л031

варіант 7
	Зливоприймач НБ-1(80)

                                                                    
	шт
	10

	12
	К585521-

Л032

варіант 11
	Зливоприймач ВБ-1 (80)

                                                                    
	шт
	5

	13
	К585521-

Л048

варіант 14
	Зливоприймач ВБ-1 (50)

                                                                    
	шт
	10

	14
	С113-750

варіант 6
	Люк чавунний з гратами для дощоприймального колодязя ЛР


	шт
	10

	15
	Е23-1-2

К=1,15
	Улаштування щебеневої основи

                                                                    
	10м3
	0,06

	
	
	РОЗДІЛ 10 РОЗБИРАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ
	
	

	 
	 
	ПІДРОЗДІЛ 1  РОЗБИРАННЯ
	 
	

	1
	РН1-9-11
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 3
	100 м3
	0,006

	2
	С311-10

варіант 1
	Перевезення розібраного матеріалу до 10 км

                                                                    
	т
	1,068

	3
	Р18-3-1
	Розбирання бортових каменiв на бетоннiй основi
	100м
	0,03

	4
	РН20-41-2
	Навантаження демонтованих конструкцій

краном, на автомобілі-самоскиди

                                                                   
	100 т
	0,0033

	5
	С311-10

варіант 1
	Перевезення розібраного матеріалу до 10 км

                                                                    
	т
	0,33

	 
	 
	ПІДРОЗДІЛ 2  ВІДНОВЛЕННЯ
	 
	

	6
	Р18-44-3
	Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз щебеню
	100м2
	0,167

	7
	Р18-43-1
	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттiв дорiжок татротуарiв iз асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см
	100м2
	0,16

	8
	Р18-43-2

К=4
	На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-2
	100м2
	0,16

	9
	С1421-9843

варіант 1
	Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi

[асфальтобетон щiльний]  (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, пiщанi, тип Г,

марка 1
	т
	1,917

	10
	Р18-28-2
	Установлення бортових каменiв бетонних I залiзобетонних при iнших видах покриттiв
	100м
	0,03

	11
	С1416-8685

варіант 5
	Каменi бортовi, БР100.30.18

                                                                    
	шт
	3

	12
	Р18-21-2
	Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйних сумiшей [щебенево-пiщаних сумiшей] оптимального гранулометричного складу двошарових,нижнiй шар товщиною 12 см
	100м2
	4,14

	13
	Р18-21-4

К=8
	На кожний 1 см змiни товщини шару основи та покриття з пiщано-гравiйних сумiшей [щебенево-пiщаних сумiшей

додавати або виключати
	100м2
	4,14

	14
	Р18-21-3
	Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйних сумiшей [щебенево-пiщаних сумiшей] оптимального гранулометричного складу двошарових, верхнiй шар товщиною 10 см
	100м2
	4,14

	15
	Р18-21-4

К=10
	На кожний 1 см змiни товщини шару основи та покриття з пiщано-гравiйних сумiшей [щебенево-пiщаних сумiшей

додавати або виключати
	100м2
	4,14


    Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника (договірна ціна) повинна бути розрахована відповідно до чинних ДСТУ. Учасником в складі пропозиції конкурсних торгів надаються кошторисні розрахунки.

У разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника застосовується термін "або еквівалент".

Додаток 2

Проект Договору № ____

про закупівлю робіт

 м. Тернопіль                                                                                        «___» _________ 2014 року 

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, в особі начальника управління _____________________, що діє на підставі Положення (далі - Замовник), з однієї сторони, і ____________________________________________________, в особі __________________________________________, що діє на підставі ____________(далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):
I. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується у 2014 році виконати Замовникові роботи, зазначені в документації конкурсних торгів, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи.

1.2. Найменування робіт: ___________________________________________________

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість робіт

Підрядник повинен виконати Замовнику передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам і вимогам державних будівельних норм та інших нормативних документів.

III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить __________________грн. (___________________________________________ гривень _______ коп.) у тому числі ПДВ ___________________грн. (_____________________ гривень _____ коп.).

3.2. Договірна ціна визначається відповідно до поданої пропозиції з конкурсних торгів Підрядника. 

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.4. Бюджетне призначення:_________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Джерело фінансування робіт: Кошти місцевих бюджетів.

4.2. Замовник виконує свої зобов’язання по даному Договору лише при умові виникнення платіжних зобов’язань, у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань.     

4.3. Розрахунок вартості виконаних робіт здійснює Підрядник, Технагляд протягом 3-х робочих днів перевіряє правильність розрахунку і підписує його в частині фактично виконаних робіт (форми КБ-2в). 

4.4. Оплату за виконані роботи  проводить Замовник – Підряднику на підставі підписаних Замовником, Технаглядом і Підрядником актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про їх вартість форми КБ-3 по мірі надходження коштів з міського бюджету, при умові відсутності затримки видатків Замовника обслуговуючим банком.

4.5.Оплату робіт, виконаних субпідрядними організаціями, у разі їх залучення, здійснює Підрядник.

4.6. Замовник може надавати аванс в розмірі не більше 30 відсотків вартості договору на придбання і постачання необхідних для виконання робіт __________________________ терміном до трьох місяців. Після вказаного терміну невикористані Підрядником суми авансу повертаються Замовнику. 

V. Виконання робіт

5.1. Строк (термін) виконання робіт: До 15.09.2014 року.
5.2. Місце виконання робіт  - м. Тернопіль.

VІ. Гарантійний термін

6.1.Підрядник гарантує можливість безперервної та належної експлуатації Об’єкта протягом ______________________ з моменту підписання акту приймання наданих послуг (виконаних робіт) або з моменту ліквідації недоліків.

6.2.Протягом гарантійного терміну недоліки, зумовлені неякісним наданням послуг, усуваються Підрядником за свої власні кошти.

VIІ. Права та обов'язки сторін

7.1. Замовник зобов'язаний:

7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

7.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт, перевіреним та підписаним Технаглядом;

7.2. Замовник має право:

7.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 10 днів;

7.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

7.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

7.2.4. Повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі  неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

7.2.5. Вести облік та здійснювати контроль за витрачанням коштів місцевого бюджету на фінансування виконаних робіт;

7.2.6. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати його розірвання, відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

7.2.7. Інші права передбачені нормативними та законодавчими актами.

      6.3. Підрядник зобов'язаний:

7.3.1. Забезпечити виконання робіт  у строки, встановлені цим Договором;

7.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

7.3.3. Забезпечити в період виконання робіт необхідні заходи щодо дотримання діючих правил техніки безпеки, вимог санітарних норм, охорони праці та навколишнього середовища, правил дорожнього руху;

7.3.4. Інформувати письмово Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають їх виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

7.3.5. Виконувати всі вказівки Замовника та Технагляду щодо виконання робіт;

7.3.6. Завчасно і у письмовій формі інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення виконання робіт  з незалежних від нього обставин;

7.3.7. Виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені нормативними та законодавчими актами.

7.4. Підрядник має право:

7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

7.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

7.4.3. Залучати до виконання робіт субпідрядні організації.

7.4.4. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково  розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 днів;

7.4.5. Інформувати письмово Замовника та Технагляд, що виконання їх вказівок може призвести до сповільнення виконання робіт, загрози придатності, зниження якості виконаних робіт чи порушення технологічного процесу.
7.4.6. Інші права передбачені нормативними та законодавчими актами.

                         VIIІ. Відповідальність сторін
        8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором. 

8.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день невиконання або неналежного (несвоєчасного) виконання зобов'язань, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти  з урахуванням індексу інфляції.

8.3. Підрядник несе відповідальність за кількість, якість матеріалів та об’єми виконаних робіт. Підрядник, у разі залучення субпідрядних організацій, відповідає перед Замовником за результат їх роботи.

8.4. Підрядник несе повну відповідальність за правильність застосування норм витрат, списання матеріальних ресурсів, розробку калькуляцій та якість виконаних робіт. Неякісно виконані роботи підлягають виправленню Підрядником.

8.5. Якщо під час приймання виконаних робіт виявлені недоліки, то вони усуваються Підрядником за його рахунок.

                         IХ. Обставини непереборної сили
            9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим  Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза  волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 

9.2. Сторона,  що не  може  виконувати  зобов'язання за цим Договором  унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж  протягом 2-ох  днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами.

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати  Підрядник повертає Замовнику  кошти  протягом  трьох  днів  з  дня розірвання цього Договору. 

                       X. Вирішення спорів
            10.1. У випадку виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони зобов'язуються вирішувати  їх  шляхом взаємних  переговорів  та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

                             XІ. Строк дії договору

            11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2014р. 

11.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. 

                              XIІ. Інші умови

            12.1. Відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради, згідно договору № 780 від 31.12.2013р. здійснює технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, обсягом виконаних робіт та за дотриманням затверджених розцінок, передбачених даним Договором.

12.2. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов’язана поновити їх не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.

12.3. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою досудового вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією. 

12.4. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідного Додатку до цього Договору, якщо інше не встановлено самим Додатком, або на 10-й день з дня повідомлення Замовником про це Підрядника та Технагляд.                         

                    XIIІ. Додатки до договору
      Невід'ємною частиною цього Договору є:

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  

       (у разі наявності зазначаються додатки до Договору) 

                              XVI. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін    

	Замовник:

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

Тернопільської міської ради

м. Тернопіль вул. Коперника, 1

ідентифікаційний код - 35939939

МФО 838012

Телефон  52-58-48

Телефакс 52-58-48

р/р

в ГУДКСУ м. Тернополя 

Начальник управління 

________________   _______________

М.П.
	Підрядник:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

ідентифікаційний код – ___________

МФО ___________

Телефон _________

Телефакс ________

р/р _______________ в _____________

__________________________________

________________   _______________

М.П.


