Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради від «\_\_» \_\_\_\_ 2018р. № \_\_

Перелік обладнання котельні за адресою вул. Тролейбусна,14

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обладнання | Оди-ниці виміру | Кількість | Дата введення в експлуатацію | Первісна вартість, грн. | Залишкова вартість, грн.  станом на 01.09.2018р. | При-мітка |
| 1 | Будинок котельні по вул.Тролейбусна,14 | шт. | 1 | 01.08.1986 | 64216,00 | 0,00 |  |
| 2 | Димова труба металева по  вул. Тролейбусна,14 | шт. | 1 | 01.08.1986 | 5319,00 | 0,00 |  |
| 3 | Внутрішні трубопроводи водопостачання в котельні по вул.Тролейбусна,14, Ф57мм L=20м | шт. | 1 | 20.12.2010 | 2150,00 | 1310,74 |  |
| 4 | Насос К 20х30 | шт. | 1 | 01.08.1994 | 857,00 | 80,00 |  |
| 5 | Котел стальний водогрійний КСВ-1,0 “ВК-22” | шт. | 3 | 01.03.2006 | 196989,00 | 29766,98 |  |
| 6 | Цестерна резервуар | шт. | 1 | 01.09.2008 | 1922,00 | 249,38 |  |
| 7 | Насос IL 65\220-2,2\4 | шт. | 2 | 20.12.2010 | 29038,00 | 6190,44 |  |
| 8 | Насос IL 65\270 - 4\4 | шт. | 2 | 20.12.2010 | 34522,00 | 7305,82 |  |
| 9 | Насос IL 80\160-11\2 | шт. | 2 | 20.12.2010 | 25444,00 | 5443,21 |  |
| 10 | Пластинчастий теплообмінник | шт. | 1 | 01.01.1981 | 5766,00 | 930,06 |  |
| 11 | Бак -деаератор | шт. | 1 | 01.02.1986 | 803,00 | 67,25 |  |
| 12 | Розширювальний бак 300\6 Reflex | шт. | 1 | 20.12.2010 | 3877,00 | 812,38 |  |
| 13 | Клапан 3-ходовий VF3 | шт. | 1 | 20.12.2010 | 8467,00 | 0,00 |  |
| 14 | Клапан 3-ходовий DANFOSS | шт. | 1 | 20.12.2010 | 6536,00 | 0,00 |  |
| 15 | Електропривід DANFOSS АМV 523 | шт. | 1 | 20.12.2010 | 5528,00 | 0,00 |  |
| 16 | Клапан електромагнітний М16 (RM DN100) | шт. | 1 | 20.12.2010 | 4393,00 | 0,00 |  |
| 17 | Електропривід DANFOSS АМВ 182 | шт. | 1 | 20.12.2010 | 1821,00 | 0,00 |  |
| 18 | Насос МVІЕ 803-1\16\Е-2-2G | шт. | 1 | 20.12.2010 | 31085,00 | 6574,91 |  |
| 19 | Пом'якшувач води Kinetiko ER2000 | шт. | 1 | 20.12.2010 | 28454,00 | 5958,63 |  |
| 20 | Бак розширювальний 600\6REFLEX | шт. | 1 | 20.12.2010 | 3226,00 | 681,99 |  |
| 21 | Електропривід АТ-16-11К | шт. | 1 | 20.12.2010 | 9258,00 | 0,00 |  |
| 22 | Електропривід АТ-16-11К | шт. | 1 | 20.12.2010 | 14046,00 | 4229,40 |  |
| 23 | Електроривід АТ17-5К5 | шт. | 2 | 20.12.2010 | 11784,00 | 0,00 |  |
| 24 | Контролер – Комел ЦТП | шт. | 1 | 20.12.2010 | 26970,00 | 5641,26 |  |
| 25 | Тепловодолічильник Ергомера-125DN150 | шт. | 1 | 26.02.2013 | 19101,00 | 9235,98 |  |
| 26 | Пальник газовий Weishaupt | шт. | 3 | 31.12.2010 | 191151,00 | 40020,90 |  |
| 27 | Фільтр газовий Weishaupt | шт. | 3 | 31.12.2010 | 10266,00 | 0,00 |  |
| 28 | Лічильник газовий GMS-G160-80-1.2-У.2-НЧ | шт. | 1 | 30.03.2017 | 33200,00 | 30986,96 |  |
| 29 | Газова – розпридільча установка ГРУ | шт. | 1 | 01.02.1983 | 975,00 | 0,00 |  |
| 30 | Обчислювач об''єму газу універсал | шт. | 1 | 30.04.2009 | 7805,00 | 0,00 |  |
| 31 | Датчик тиску | шт. | 1 | 30.04.2009 | 2589,00 | 0,00 |  |
| 32 | Датчик тиску ИДА Да 13П ЕХ | шт. | 1 | 20.12.2010 | 2590,00 | 0,00 |  |
| 33 | Регулятор vitotronik | шт. | 1 | 20.12.2010 | 28473,00 | 0,00 |  |
| 34 | Регулятор vitotronik | шт. | 1 | 20.12.2010 | 31500,00 | 0,00 |  |
| 35 | Регулятор тиску газу СРТС50 (ГРУ) | шт. | 1 | 31.12.2010 | 24098,00 | 0,00 |  |
| 36 | Насос КС 10\55 | шт. | 1 | 01.08.1986 | 364,00 | 1,00 |  |
| 37 | Станція управління 5103 – 3974 | шт. | 1 | 01.08.1986 | 358,00 | 1,00 |  |
|  | Всього |  |  |  | 874941,00 | 155488,29 |  |

Міський голова С.В. Надал