|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія. | КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»;Вул.Шпитальна,2, м.Тернопіль, 46008; код за ЄДРПОУ-020012971;  категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| 2. | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності). |  **код ДК 021:2015: 50510000-3 – «Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів» (Послуги з поточного ремонту кисневої лінії із встановленням кисневих рамп, редукторів кисневих, монтажем вентилів для відсікання мережі та прокладання окремої лінії до нейрохірургічної операційної)** |
| 3. | Ідентифікатор закупівлі:  | [UA-2024-06-18-005155-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-06-18-005155-a) |
| 4. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування послуг і витрат** | **Од. виміру** | **К-ть** |
|  ***Встановлення кисневих рамп у кисневій:*** |
| 1 | Монтаж рампи кисневої п'ятибалонної  | шт | 2 |
| 2 | Ложемент для балонів | шт | 2 |
| 3 | Монтаж редуктору кисневого  | шт | 2 |
| 4 | Монтаж труби мідної (діаметр 15 мм) | м | 1,5 |
| 5 | Трійник  | шт | 1 |
| 6 | Анкер  | шт | 8 |
| ***Монтаж вентилів для відсікання відділень:*** |
| 1 | Монтаж ВКМ з маномеером | шт | 4 |
| 2 | Монтаж ВКМ | шт | 1 |
| ***Під'єднання приліжкових панелей до кисневої мережі у кількості 32 шт.:*** |
| 1 | Трійник 12х8х12 | шт | 22 |
| 2 | Трійник 15х12х15 | шт | 2 |
| 3 | Муфта 15/12  | шт | 1 |
| 4 | Муфта 12/8 | шт | 1 |
| 5 | Муфта 8 | шт | 32 |
| 6 | Трійник 8х8х8 | шт | 4 |
| 7 | Монтаж коробу 24х22 | шт | 45 |
| 8 | Кутик плаский до коробу | шт | 34 |
| 9 | Кутик зовнішній до коробу | шт | 10 |
| 10 | Кутик внутрішній до коробу | шт | 10 |
| 11 | Заглушка до коробу | шт | 3 |
| 12 | Флоуметер (настійнний дозатор зі зволожувачем) під DIN | шт | 32 |
| 13 | Монтаж труби мідної (діаметр 8мм) | м | 95,2 |
| 14 | Штробування отворів | шт | 3 |
| 15 | Дюпель-шуруп 6х40 | шт | 300 |
| 16 | Монтажна стрічка | м | 5 |
|  17 | Перевірка на герметичність | м | 95,2 |
| ***Прокладання окремої кисневої лінії до нейрохірургічної операційної*** |
| 1 | Монтаж ВКМ з манометром | шт | 2 |
| 2 | Коліно д15 | шт | 4 |
| 3 | Трійник 15х12х15 | шт | 1 |
| 4 | Монтаж трубки мідної (дімаметр 10 мм) | м | 37 |
| 5 | Коліно д10 | шт | 2 |
| 6 | Монтаж коробу 24х22 | шт | 20 |
| 7 | Кутик плаский до коробу | шт | 3 |
| 8 | Кутик внутрішній до коробу | шт | 1 |
| 9 | Кутик зовнішній до коробу | шт | 1 |
| 10 | Монтажна стрічка | м | 2,5 |
| 11 | Дюпель-шуруп 6х40 | шт | 150 |
| 12 | Перевірка на герметичність | м | 37 |

 |
| 4.1. | Обґрунтування розміру бюджетного призначення. | 1.Відповідно до Плану асигнувань на 2024 рік за КЕКВ 3110. 2.Враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», з метою задоволення нагальних потреб Замовника, необхідних під час воєнного стану.3.Джерело фінансування – кошти власного бюджету. |
| 4.2. | Очікувана вартість предмета закупівлі. | 332 000,00 грн. з ПДВ |
| 4.3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося методом аналізу інформації про ціни аналогічних медичних виробів, яку отримали:* з відкритих інформаційних джерел мережі Інтернет;
* з електронної системи закупівель;
* з договорів про закупівлю аналогічних медичних матеріалів за поточний рік, приймали до уваги також останні два роки;
* шляхом направлення відповідних запитів до потенційних постачальників з метою отримання комерційних пропозицій (копії цінових пропозицій від потенційних постачальників надаються);
* шляхом проведення попередніх ринкових консультацій.
 |
| 5. | Процедура закупівлі. | Відкриті торги з особливостями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами й доповненнями).  |