|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія. | КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»;Вул.Шпитальна,2, м.Тернопіль, 46008; код за ЄДРПОУ-020012971;  категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| 2. | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності). | код ДК 021:2015: 33180000-5 – «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму» (НК 024:2023 – 33181 – Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен, НК 024:2023 – 33665 – Ендопротез колінного суглоба повний із задньою стабілізацією) |
| 3. | Ідентифікатор закупівлі:  | [UA-2024-07-10-003302-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-07-10-003302-a) |
| 4. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **з/п** | **Необхідні технічні характеристики****(діапазон значень /наявність)** | **Відповідність/Наявність**(з посиланням на розділи, пункти, сторінки технічної документації виробника) |
| **1.** |  **Вимоги до комплектації:** |
| 1.1 | Ендопротези повинні мати кількість типорозмірів, які відповідають антропологічним характеристикам людини і складатися з:* Безцементної ніжки - 1 шт.;
* Безцементної ацетабулярної чашки - 1 шт.;
* Голівки стегнової кістки - 1 шт.;
* Ацетабулярної вкладки – 1 шт;
* Ацетабулярного шурупа – 2 шт;
 |  |
| **2.** | **Вимоги до безцементної ніжки:** |
| 2.1 | Повинна бути виготовлена з титатнового сплаву, покритого технічно чистим титаном (СР Ті) для безцементної фіксації. Ніжка має бути двох видів: Стандартної конфігурації та з подовженою шийкою (латералізована). |  |
| 2.2 | Кількість типорозмірів ніжки повинно бути не менше ніж 10 |  |
| **3.** | **Вимоги до безцементної ацетабулярної чашки:** |
| 3.1 | Повинна бути виготовлена з титатнового сплаву, покритого технічно чистим титаном (СР Ті) для безцементної фіксації.  |  |
| 3.2 | Мати не менше трьох отворів для ацетабулярного шурупа |  |
| 3.3 | Діаметр чашки від 42 по 68 мм (з кроком 2мм) |  |
| **4.** | **Вимоги до Голівка стегнової кістки:** |
| 4.1 | Повинна бути виготовлена зі сплаву Кобальт-Хром-Молібден (CoCrMo) |  |
| 4.2 | Діаметр та довжина голівки повинна мати такі розміри:22мм\* -3мм, 0мм;28мм\* -3.5мм, +0мм, +3.5мм, +7мм, +10.5мм;32мм\* -4мм, +0мм, +4мм, +7мм, +10.5мм;36мм\* -4мм, +0мм, +4мм, +8мм, +10.5мм; |  |
| **5.** | **Ацетабулярна вкладка:** |
| 5.1 | Повинна бути виготовлена з надвисокомолекулярного поліетилену високої щільності (UHMWPE) |  |
| 5.2 | Діаметр вкладки повинена мати 4 розміри: 22мм, 28мм, 32мм, 36мм |  |
| 5.3 | Кут нахилу вкладки 15 градусів |  |
| **6.** | **Ацетабулярний шуруп:** |
| 6.1 | Повинен бути виготовлений з титану (TI) |  |
| 6.2 | Діаметр шурупа 6,5мм та довжиною 20мм, 25мм, 30мм, 35мм. |  |
| **7.** | **Інші вимоги:** |
| 7.1 | Замовник за своїми потребами має право вибрати будь-які типорозміри компонентів ендопротезів у необхідних кількостях. |  |
| 7.2 | Компоненти ендопротезів мають постачатися в стерильній упаковці зі строком стерильності не менше 5 років. |  |

 |
| 4.1. | Обґрунтування розміру бюджетного призначення. | 1.Відповідно до Плану асигнувань на 2024 рік за КЕКВ 3110. 2.Враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», з метою задоволення нагальних потреб Замовника, необхідних під час воєнного стану.3.Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету. |
| 4.2. | Очікувана вартість предмета закупівлі. | 1 047 700,00 грн. з ПДВ |
| 4.3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося методом аналізу інформації про ціни аналогічних медичних виробів, яку отримали:* з відкритих інформаційних джерел мережі Інтернет;
* з електронної системи закупівель;
* з договорів про закупівлю аналогічних медичних матеріалів за поточний рік, приймали до уваги також останні два роки;
* шляхом направлення відповідних запитів до потенційних постачальників з метою отримання комерційних пропозицій (копії цінових пропозицій від потенційних постачальників надаються);
* шляхом проведення попередніх ринкових консультацій.
 |
| 5. | Процедура закупівлі. | Відкриті торги з особливостями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами й доповненнями).  |