|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія. | КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»;Вул.Шпитальна,2, м.Тернопіль, 46008; код за ЄДРПОУ-020012971;  категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| 2. | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності). | код ДК 021:2015: 33190000-8 – «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (НК 024:2023 – 34873 – Меблі для лікарень механічні) |
| 3. | Ідентифікатор закупівлі:  | [UA-2024-07-08-005292-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-07-08-005292-a) |
| 4. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ поз.** | **Технічні показники (характеристики)** | **Відповідність функції, або величина параметра** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку відповідного документу** |
|  | Каталка повинна бути призначена для транспортування пацієнтів, проведення малих хірургічних процедур та огляду. | відповідність |  |
|  | Ложе каталки має складатися з двох секцій. | відповідність |  |
|  | Можливість регулювання висоти. | відповідність |  |
|  | Можливість регулювання нахилу секції спини за допомогою газової пружини. | відповідність |  |
|  | Конструкція повинна бути виготовлена з сталі з електростатичним порошковим покриттям. | відповідність |  |
|  | Каталка повинна мати бокові поручні | відповідність |  |
|  | Бокові поручні повинні опускатися за допомогою гідравлічної пружини. | відповідність |  |
|  | Бокові поручні та ложе каталки повинні бути виготовлені з РР пластику.  | відповідність |  |
|  | Діапазон регулювання нахилу спинки  | 0-70° |  |
|  | Максимальне безпечне навантаження, не менше | 135 кг |  |
|  | Усі компоненти каталки повинні бути стійкими до обробки дезінфікуючими засобами. | відповідність |  |
|  | Чотири безшумні колеса з діаметром ,не менше  | 150 мм |  |
|  | Центральна гальмівна система | відповідність |  |
|  | Довжина каталки, не менше | 1930мм |  |
|  | Ширина каталки, не менше | 750 мм |  |
|  | Діапазон регулювання висоти | 600-830 мм |  |
|  | Сталева рукоятка для регулювання висоти. | відповідність |  |

 |
| 4.1. | Обґрунтування розміру бюджетного призначення. | 1.Відповідно до Плану асигнувань на 2024 рік за КЕКВ 3110. 2.Враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», з метою задоволення нагальних потреб Замовника, необхідних під час воєнного стану.3.Джерело фінансування – кошти власного бюджету. |
| 4.2. | Очікувана вартість предмета закупівлі. | 240 000,00 грн. з ПДВ |
| 4.3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося методом аналізу інформації про ціни аналогічних медичних виробів, яку отримали:* з відкритих інформаційних джерел мережі Інтернет;
* з електронної системи закупівель;
* з договорів про закупівлю аналогічних медичних матеріалів за поточний рік, приймали до уваги також останні два роки;
* шляхом направлення відповідних запитів до потенційних постачальників з метою отримання комерційних пропозицій (копії цінових пропозицій від потенційних постачальників надаються);
* шляхом проведення попередніх ринкових консультацій.
 |
| 5. | Процедура закупівлі. | Відкриті торги з особливостями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами й доповненнями).  |