**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія. | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»;Вул.Р.Купчинського,14, м.Тернопіль, 46023; код за ЄДРПОУ-05497361; кате категорія замовника - юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| 2. | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності). | **Поточний ремонт покрівлі будівлі лікарні, літера «А», КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» за адресою: м.Тернопіль, вул.Клінічна,1А****ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи** |
| 3. | Ідентифікатор закупівлі:  | **UA-2024-08-28-007617-a** |
| 4. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. | **Місце надання Послуг:**  46002, м. Тернопіль, вул. Клінічна,1а  Послуги повинні надаватись у відповідності до дефектного акту, діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі надання послуги повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів та проектної документації.  ДЕФЕКТНИЙ АКТна Поточний ремонт покрівлі будівлі лікарні, літера «А», КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» за адресою: м.Тернопіль, вул.Клінічна,1А\*У разі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника треба розуміти та читати з додатковим виразом "або еквівалент" (згідно з пунктом 3 частини другої статті 22 Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 №922-VIII). Посилання на торгівельну марку, фірму, патент здійснено для коректного визначення Учасником вартості надання послуг, зазначених у технічному завданні.**Загальні вимоги до матеріалів/устаткування:**Для забезпечення належної якості ремонту покрівлі слід використовувати матеріали DANOPOL HS 1.5 LIGHT GREY - ПВХ мембрана або еквівалент з характеристиками не гірше, ніж встановлена Замовником.  1.Послуги повинні надаватись у відповідності до Дефектного акту. 2.Учасник під час виконання робіт (надання послуги) зобов’язується дотримуватись будівельних норм та стандартів, вимог нормативно-правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки, застосовуючи необхідні заходи із захисту довкілля. Заплановані по об'єкту загальні заходи дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування об’єкту, зменшують до мінімуму вплив негативних факторів, які діють на повітряне, водне середовище, ґрунти та інші компоненти навколишнього природного середовища при проведенні будівельних робіт, експлуатації об'єкту. Учасник повинен надати гарантійний лист, що виконані ним будівельні роботи не матимуть негативного впливу на навколишнє природнє середовище.3.Учасник виконує роботу (надає послугу) з використанням власного обладнання та матеріалів, що входять у вартість виконання такої роботи (надання такої послуги). 4.Термін виконання робіт (надання послуг) визначається умовами договору та цією тендерною документацією.5.У ході проведення робіт з метою контролю дотримання норм і стандартів Замовником організовується проведення технічного нагляду.6.Виконані та застосовані при цьому матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент виконання таких робіт санітарним, протипожежним та іншим нормам та правилам для такого роду об’єктів.  7.Учасник повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, збереження та подачу на об'єкт будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. Всі матеріали та конструкції, які застосовуються при виконанні робіт (наданні послуг), повинні відповідати вимогам ДСТУ діючим на території України.   8. Учасник підтверджує, що будівельні матеріали та комплектуючі вироби, конструкції та системи, що застосовуватимуться для виконання робіт, а також обладнання, що підлягає встановленню, будуть новими, тобто такими, що раніше не використовувалися і повністю відповідають вимогам щодо їх якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам та мають відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність, та копії яких Учасник зобов’язується надати на першу вимогу Замовника.9.Матеріали, які будуть використовуватися в ході виконання робіт, за предметом закупівлі, які потребують сертифікації, згідно чинного законодавства України, повинні бути сертифіковані в Україні.10.Учасник гарантує якість виконаних робіт (наданих послуг) і змонтованих конструкцій та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.11.Гарантійний термін якості виконаних робіт (наданих послуг) становить – 5 років від дня підписання Акта виконання робіт (надання послуг) за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг) за формою КБ -3, про що учасник, у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати окремий відповідний лист-гарантію12.Під час укладення договору про закупівлю Договірна ціна має бути складена Переможцем торгів відповідно до вимог державних будівельних норм, Кошторисних норм України (далі-КНУ), затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», та надана Замовнику в електронному вигляді у програмному комплексі АВК або “Будівельні Технології: Кошторис 8”, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ними.13.Вартість матеріально-технічних ресурсів має бути підтверджена при виконанні робіт і підписанні Актів виконаних робіт.14.Якщо у найменуванні робіт (послугах) чи технічних, якісних та кількісних характеристиках до предмету закупівлі є посилання на конкретну торговельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал, то даний вираз читається в значенні «або еквівалент». 15.Ремонт покрівлі виконується відповідно до ДБН В.2.6-220 2017 «Покриття будівель і споруд». 16.Учасник повинен відвідати та оглянути об'єкт та дільницю, де передбачається надання послуги згідно технічної специфікації, а також отримати інформацію, яка може бути йому необхідна для підготовки пропозиції та укладання договору. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов’язані з ознайомлювальною поїздкою. За результатами відвідування об’єкту складається довідка згідно Зразка (додається) про огляд об’єкта, яка підписується уповноваженими особами Сторін, та подається у складі пропозиції Учасника.**Взірець.****Довідка про відвідування та огляд об’єкта**  *(Найменування Учасника*) підтверджує відвідування та огляд об’єкта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, де передбачається виконання обсягів робіт згідно технічної специфікації та ознайомився з інформацію, необхідною для підготовки пропозицій та укладання договору.Уповноважена особа (*Учасника*) підпис Прізвище, ініціали  М.П. (за наявності)  |
| 4.1. | Обґрунтування розміру бюджетного призначення. | 1.На підставі Довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік, відповідно до Рішення сесії № 8/40/08 від 02.08.2024. 2.Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету, КЕКВ 2240.3.Враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», з метою задоволення нагальних потреб Замовника, необхідних під час воєнного стану. |
| 4.2. | Очікувана вартість предмета закупівлі. | 950000,00 грн. (Дев’ятсот п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ. |
| 4.3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг здійснюється за принципом максимальної економії, ефективності та пропорційності. Процес та особливості визначення очікуваної вартості предмета закупівлі регулюється наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, яким затверджена Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з урахуванням детальних технічних вимог, специфікацій, технічних завдань при підготовці відповідної документації для проведення процедури закупівлі, методом аналізу інформації про ціни аналогічних будівельних матеріалів та послуг, яку отримали:* з відкритих інформаційних джерел мережі Інтернет;
* з електронної системи закупівель;
* з договорів про закупівлю аналогічних послуг за поточний рік, приймали до уваги також останні два роки;
* шляхом направлення відповідних запитів до потенційних підрядників з метою отримання консультацій та пропозицій;
* шляхом проведення попередніх ринкових консультацій.
 |
| 5. | Процедура закупівлі. | Відкриті торги з особливостями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами й доповненнями).  |