Додаток 1

Перелік майна котельні за адресою  вулиця Новий Світ,11, яке передається на баланс у поповнення статутного капіталу дочірньому підприємству «Тернопільська  енергосервісна компанія» комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради

| № | Обладнання | Одиниця виміру | Кількість | Дата введення в експлуатацію | Балансова вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежитлове приміщення загальною площею 74,8 м кв. | шт | 1 | 31.07.2023 | 675 490,00 |
| 2 | Клапан запобіжний Ду-50 | шт | 1 | 31.01.2024 | 13 740,00 |
| 3 | Котел стальний водогрійний КСВ-0,25 ВК-22 | шт | 2 | 31.01.2024 | 85 640,00 |
| 4 | Насос WILO IL 80/115 | шт | 2 | 05.12.2009 | 20 350,00 |
| 5 | Насос WILO-0,55 | шт | 2 | 05.12.2009 | 7 220,00 |
| 6 | Розширювальний бак N 500/6 | шт | 2 | 05.12.2009 | 8 040,00 |
| 7 | Пальники газові | шт | 2 | 22.12.2009 | 52 010,00 |
| 8 | Клапан електромагнітний Pу 16 EVG DN100 | шт | 1 | 22.12.2009 | 3 740,00 |
| 9 | Пом’якшувач Kinetico модель 60 | шт | 1 | 05.12.2009 | 83 800,00 |
| 10 | Автоматизована система управління | шт | 1 | 31.08.2010 | 51 600,00 |
| 11 | Лічильник газовий GMS-G65-80 | шт | 1 | 31.05.2012 | 12 500,00 |
| 12 | Лічильник теплової енергії Ергомера-125 Ø80мм | шт | 1 | 20.06.2012 | 5 000,00 |
| 13 | Обчислювач об’єму газу Універсал-02 | шт | 1 | 30.11.2011 | 7 400,00 |
| 14 | Датчик тиску Aplisen 0,4 Мпа | шт | 1 | 30.11.2011 | 1 170,00 |
| 15 | Бак пластмасовий для хімічно очищеної води 1 000 л | шт | 1 | 29.08.2025 | 3 410,00 |
|  | Всього |  |  |  | 1 031 110,00 |

Міський голова                                                                                            Сергій НАДАЛ