Додаток 2

Перелік майна котельні за адресою  вулиця Глибока,18, яке передається на баланс у поповнення статутного капіталу дочірньому підприємству «Тернопільська  енергосервісна компанія» комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради

| № | Обладнання | Оди-ниця виміру | Кількість | Дата введення в експлуатацію | Балансова вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будівля котельні за адресою вул.Глибока,18 | шт | 1 | 14.01.2022 | 1 293 770,00 |
| 2 | Трубопроводи котельні за адресою вул.Глибока,18 | шт | 1 | 14.01.2022 | 49 480,00 |
| 3 | Водопровід об’єднаний протипожежний за адресою вул.Глибока,18 | шт | 1 | 14.01.2022 | 3 080,00 |
| 4 | Теплопровід котельні за адресою вул.Глибока,18 | шт | 1 | 14.01.2022 | 41 850,00 |
| 5 | Газоходи котельні за адресою вул.Глибока,18 | шт | 1 | 14.01.2022 | 8 510,00 |
| 6 | Газопровід котельні, коректор газу за адресою вул. Глибока,18 | шт | 1 | 14.01.2022 | 8 120,00 |
| 7 | Електропровід котельні за адресою вул.Глибока,18 | шт | 1 | 14.01.2022 | 20 670,00 |
| 8 | Котел паровий Е1,0-0,9 зав.N298 21/12/2017р. | шт | 1 | 14.01.2022 | 541 670,00 |
| 9 | Котел чавунний опалювальний PROTHERM Бізон NO420 | шт | 1 | 14.01.2022 | 119 310,00 |
| 10 | Котел чавунний опалювальний PROTHERM Бізон NO420 | шт | 1 | 14.01.2022 | 119 310,00 |
| 11 | Котел чавунний опалювальний PROTHERM Бізон NO420 | шт | 1 | 14.01.2022 | 119 310,00 |

| 12 | Насос І SVІ19F011Т, клапан зворотний, фільтр для води | шт | 1 | 14.01.2022 | 16 380,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Водопідготовча установка ВПУ-1,0-К | шт | 1 | 14.01.2022 | 10 420,00 |
| 14 | Компенсатор об’єму «REFLEX-250» | шт | 2 | 14.01.2022 | 12 920,00 |
| 15 | Насос WILO-Star 25/4 | шт | 2 | 14.01.2022 | 1 750,00 |
| 16 | Насос WILO-Star 25/4 | шт | 1 | 14.01.2022 | 880,00 |
| 17 | Насос WiLO-WJ-401 | шт | 1 | 14.01.2022 | 4 900,00 |
| 18 | Насос WiLO-WJ-401 | шт | 1 | 14.01.2022 | 4 900,00 |
| 19 | Насос WILO veroline-jpl65/165-5 | шт | 2 | 14.01.2022 | 64 210,00 |
| 20 | Регулятор тиску прямої дії, діаметром 20мм | шт | 1 | 14.01.2022 | 12 430,00 |
| 21 | Регулятор тиску прямої дії, діаметром 20мм | шт | 1 | 14.01.2022 | 12 430,00 |
| 22 | Регулятор температури Rt-15 | шт | 1 | 14.01.2022 | 1 130,00 |
| 23 | Регулятор витрат, діаметром 20мм | шт | 1 | 14.01.2022 | 1 600,00 |
| 24 | Лічильник холодної води Mei-Stream Plus-50, діаметром до 50мм | шт | 1 | 14.01.2022 | 8 860,00 |
| 25 | Сигналізація котельні за адресою вул.Глибока,18 | шт | 1 | 14.01.2022 | 5 680,00 |
| 26 | Вогнегасник ВП9 | шт | 3 | 29.08.2025 | 630,00 |
| 27 | Газосигналізатор «Варта» | шт | 1 | 29.08.2025 | 2 410,00 |
| 28 | Газовий лічильник | шт | 1 | 29.08.2025 | 12 460,00 |
|  | Всього |  |  |  | 2 499 070,00 |

Міський голова                                                                                           Сергій НАДАЛ