ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| 1. | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія. | Галицький фаховий коледж імені В`ячеслава Чорновола 46001, м. Тернопіль, вул. Б.Хмельницького , 15 код ЄДРПОУ 14039833 категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| --- | --- | --- |
| 2. | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності). | Послуги з поточного ремонту системи опалення по заміні радіаторів та засувок в будівлі Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола навчального корпусу № 3 по вул. Б.Лепкого, 12 в м. Тернопіль (ДК 021:2015-50720000-8 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення) |
| 3. | Ідентифікатор закупівлі: | UA-2025-06-05-013404-a |
| 4. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку№5 до тендерної документації на закупівлю. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства. |

| 4.1. | Обґрунтування розміру бюджетного призначення. | Розмір бюджетного призначення передбачений по кошторису на 2025 рік за КЕКВ 2240. А також, здійснення закупівель в період правового режиму воєнного стану на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами та доповненнями), з метою задоволення вкрай важливих потреб Замовника, необхідних під час воєнного стану. |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Очікувана вартість предмета закупівлі. | 170 848,00 грн., з ПДВ (*для платників ПДВ) |
| 4.3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із врахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року № 275, а саме аналіз загальнодоступної інформації щодо цін на аналогічні послуги, яка міститься у відкритих джерелах, у тому числі на сайтах надавачів відповідних послуг, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro", на підставі закупівельних цін попередніх закупівель в електронній системі закупівель «Prozorro» тощо. |
| 5. | Процедура закупівлі. | Відкриті торги з особливостями, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами та доповненнями). |

Додаток № 5

до тендерної документації

- ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

Послуги з поточного ремонту системи опалення по заміні радіаторів та засувок в будівлі Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола навчального корпусу № 3 по вул. Б.Лепкого, 12 в м. Тернопіль (ДК 021:2015-50720000-8 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення)

Строк надання послуг –  до 30.09.2025 року.

Місце надання послуг: 46024, Україна, Тернопіль, вул. Б.Лепкого, 12

Кількість послуг: 1 послуга

| № з/п | Найменування послуг і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 11 |  |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 26 |  |
| 3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 4 |  |
| 4 | Установлення опалювальних радіаторів | кВт | 20,15 |  |
| 5 | Установлення кранів повітряних | комплект | 11 |  |
| 6 | Установлення кранів діаметром 15 мм | шт | 2 |  |
| 7 | Установлення муфтових кранів діаметром 15 мм | шт | 4 |  |
| 8 | Установлення американок діаметром 15 мм | шт | 4 |  |
| 9 | Установлення кранів діаметром 20 мм | шт | 18 |  |
| 10 | Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм | заглушка | 2 |  |
| 11 | Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням | прилад | 11 |  |
| 12 | Заміна засувок чавунних фланцевих діаметром до 100 мм | шт | 4 |  |
| 13 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром до 50 мм | шт | 3 |  |
| 14 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм | шт | 1 |  |
| 15 | Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм | м | 24 |  |
| 16 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм | м | 28 |  |
| 17 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм | шт | 2 |  |
| 18 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 8 |  |
| 19 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 4 |  |
| 20 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 6 |  |
| 21 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 5,74 |  |
| 22 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази | м2 | 5,74 |  |
| 23 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 38 |  |
| 24 | Навантаження сміття вручну | т | 0,15 |  |
| 25 | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,15 |  |

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

| . | Найменування та номер з/п | Одиниця виміру | Кількість | Країна походження |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кисень газ техн.бал 0,0065 2, 1(5.1) №ООН 1072 | балон | 1 |  |
| 2 | Фарба емалева | кг | 1,5 |  |
| 3 | Дріт СВО8А, ф 3 мм | кг | 3,028 |  |
| 4 | Уайт-спірит | л | 0,5 |  |
| 5 | Електроди, дiаметр 3 мм | кг | 1 |  |
| 6 | Ацетилен 40 л розчинений 2,3 № ООН 1001 | балон | 1 |  |
| 7 | Круг відрiзний 125x2,0 | шт | 7 |  |
| 8 | Круг вiдрiзний 230*2,0 | шт | 3 |  |
| 9 | Кронштейн кріплення кований 250 mm | шт | 48 |  |
| 10 | Прокладка 1'' міжсекційна для біметала і алюмінію | шт | 24 |  |
| 11 | Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 6 |  |

| 12 | Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 28 |  |
| 14 | Різьба стальна 15 мм | шт | 2 |  |
| 15 | Різьба сталева Ду 20 | шт | 18 |  |
| 16 | Колiно стальне 57 мм | шт | 8 |  |
| 17 | Колiно стальне 25 мм | шт | 12 |  |
| 18 | Колiно стальне 20 мм | шт | 12 |  |
| 19 | Перехід стальний 57*25 мм | шт | 2 |  |
| 20 | Труба композит Ду 20х3,3 | м | 4 |  |
| 21 | Труба композит Ду 25х4,2 | м | 26 |  |
| 22 | Коліно 90° Ду 20 | шт | 10 |  |
| 23 | Коліно 90° Ду 25 | шт | 32 |  |
| 24 | Коліно 45° Ду 20 | шт | 2 |  |
| 25 | Коліно 45° Ду 25 | шт | 10 |  |
| 26 | Трійник Ду 20 | шт | 1 |  |
| 27 | Трійник Ду 25 | шт | 2 |  |
| 28 | Трійник редукційний Ду 25х20х25 мм | шт | 5 |  |
| 29 | Муфта Ду 25 | шт | 4 |  |
| 30 | Муфта РВ Ду 20х1/2 | шт | 4 |  |
| 31 | Муфта РВ Ду 25х1/2 | шт | 2 |  |
| 32 | Муфта РВ Ду 25х3/4 | шт | 10 |  |
| 33 | Муфта РН Ду 20х1/2 | шт | 8 |  |
| 34 | Муфта РН Ду 25х1/2 | шт | 2 |  |
| 35 | Муфта РН Ду 25х3/4 | шт | 18 |  |
| 36 | Хомут із шурупом діам. 20 мм | шт | 10 |  |
| 37 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 20 |  |
| 38 | Нiпель радіаторний 1'' | шт | 12 |  |
| 39 | Ізоляція для труб діам. труби-ізоляції 2"-63 мм товщиною 9 мм | м | 8 |  |
| 40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | шт | 16 |  |
| 41 | Радіатор біметал 350 | секція | 70 |  |
| 42 | Радіатор біметал 500 | секція | 65 |  |
| 43 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм | шт | 4 |  |
| 44 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 2 |  |
| 45 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт | 2 |  |
| 46 | Комплект футорок для секційного радіатора 1''х3/4'' кран маєв. | шт | 9 |  |
| 47 | Комплект футорок для секційного радіатора 1''х1/2'' кран маєв. | шт | 2 |  |
| 48 | Грунтовка | кг | 0,5166 |  |
| 49 | Прокладка біконіт, діаметр 32 мм | 1000шт | 0,004 |  |
| 50 | Прокладка біконіт, діаметр 50 мм | 1000шт | 0,002 |  |
| 51 | Прокладка біконіт, діаметр 80 мм | 1000шт | 0,002 |  |
| 52 | Кран 60 Вода - 1/2'' в-з (метелик) | шт | 6 |  |
| 53 | Кран шаровий фланцевий, діаметр 32 мм | шт | 2 |  |
| 54 | Кран шаровий фланцевий , діаметр 50 мм | шт | 1 |  |
| 55 | Кран шаровий фланцевий, діаметр 80 мм | шт | 1 |  |
| 56 | Подвійний зажим 2х25 | шт | 6 |  |
| 57 | Американка 1/2" пряма | шт | 4 |  |
| 58 | Кран кульовий DN20 PN40 з розбірним з'єднанням | шт | 16 |  |
| 59 | Кран кульовий кутовий DN20 PN40 з розбірним з'єднанням | шт | 2 |  |

Підрядник має забезпечити своєчасне прибирання (демонтованого, будівельного та іншого) сміття з території, де будуть надаватись послуги та своєчасний вивіз його з території відповідно до правил благоустрою території населених пунктів.