**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія. | Галицький фаховий коледж імені В`ячеслава Чорновола46001, м. Тернопіль, вул. Б.Хмельницького , 15код ЄДРПОУ 14039833категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| 2. | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності). | Послуги з поточного ремонту системи опалення (усунення аварійної ситуації) Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола по вул. Б.Лепкого, 12 в м.Тернополі (ДК 021:2015-50720000-8 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення) |
| 3. | Ідентифікатор закупівлі:  | UA-2025-06-11-010947-a |
| 4. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі **наведена в Додатку№5** до тендерної документації на закупівлю. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Обґрунтування розміру бюджетного призначення. | Розмір бюджетного призначення передбачений по кошторису на 2025 рік за КЕКВ 2240. А також, здійснення закупівель в період правового режиму воєнного стану на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «*Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування*» (зі змінами та доповненнями), з метою задоволення вкрай важливих потреб Замовника, необхідних під час воєнного стану. |
| 4.2. | Очікувана вартість предмета закупівлі. | 55 118,00 грн., з ПДВ *(\*для платників ПДВ)* |
| 4.3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із врахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року № 275, а саме аналіз загальнодоступної інформації щодо цін на аналогічні послуги, яка міститься у відкритих джерелах, у тому числі на сайтах надавачів відповідних послуг, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro", на підставі закупівельних цін попередніх закупівель в електронній системі закупівель «Prozorro» тощо.  |
| 5. | Процедура закупівлі. | Відкриті торги з особливостями, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року «*Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування*» (зі змінами та доповненнями).  |

**Додаток № 5**

**до тендерної документації**

1. **ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні**

**характеристики предмета закупівлі**

**Послуги з поточного ремонту системи опалення (усунення аварійної ситуації) Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола по вул. Б.Лепкого, 12 в м.Тернополі (ДК 021:2015-50720000-8 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення)**

**Строк надання послуг** – до 31.10.2025 року.

**Місце надання послуг:** 46024, Україна, Тернопіль, вул. Б.Лепкого, 12

**Кількість послуг:** 1 послуга

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** |  **Найменування послуг і витрат**  | **Одиницявиміру** |  **Кількість** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1234 |  Розробка ґрунту екскаватором з доробкоювручну, група ґрунту 2Демонтаж плит перекриття каналівплощею до 5 м2Демонтаж трубопроводів діаметром 89мм у непрохідному каналі при умовномутиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі150 градусів СПрокладання трубопроводів діаметром 89мм у непрохідному каналі при умовномутиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі150 градусів С | 100 м3100шт100м100м | 0,34  0,04  0,24  0,24   |
| 56789 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 89до 133 мм матами із скляногоштапельного волокна, матами ізсупертонкого скляного волокна,полотнами з БСТВ, матамизвуковбирними, товщина ізоляційногошару 60 ммПокриття поверхні ізоляції трубопроводівдіаметром від 89 до 133 мм рулоннимиматеріалами при товщині ізоляційногошару 50 ммУкладання плит перекриття каналівплощею до 5 м2Засипання траншей та котлованівбульдозерами потужністю 59 кВт припереміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2Улаштування покриття товщиною 4 см згарячих асфальтобетонних сумішейкрупнозернистих вручну з ущільненнямручними котками  | 100м100м100шт100 м3100м2 | *0,24* *0,24* *0,04* *0,34* *0,18*   |

**ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування****та номер з/п**  | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Країна походження** |
|   |  |   |   |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|   |  |   |   |  |
| 1 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 8 |  |
|  |
| 2 | Руберойд | рул | 2 |  |
|  |
| 3 | Електроди, діаметр 3 мм | кг | 4,1 |  |
|  |
| 4 | Електроди, діаметр 4 мм | кг | 2,9 |  |
|  |
| 5 | Труби сталеві електрозварні, зовнішнійдіаметр 89 мм | т | 0,201 |  |
|  |
| 6 | Утеплювач | рул | 1 |  |
|  |
| 7 | Газ скраплений | л | 3,3 |  |
|  |
|   |  |   |   |  |

Підрядник має забезпечити своєчасне прибирання (демонтованого, будівельного та іншого) сміття з території, де будуть надаватись послуги та своєчасний вивіз його з території відповідно до правил благоустрою території населених пунктів.