**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія. | Галицький фаховий коледж імені В`ячеслава Чорновола  46001, м. Тернопіль, вул. Б.Хмельницького , 15  код ЄДРПОУ 14039833  категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| 2. | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності). | Послуги з поточного ремонту системи опалення (усунення аварійної ситуації) Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола по вул. Б.Лепкого, 12 в м.Тернополі (ДК 021:2015-50720000-8 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення) |
| 3. | Ідентифікатор закупівлі: | UA-2025-06-11-010947-a |
| 4. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі **наведена в Додатку№5** до тендерної документації на закупівлю. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Обґрунтування розміру бюджетного призначення. | Розмір бюджетного призначення передбачений по кошторису на 2025 рік за КЕКВ 2240. А також, здійснення закупівель в період правового режиму воєнного стану на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «*Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування*» (зі змінами та доповненнями), з метою задоволення вкрай важливих потреб Замовника, необхідних під час воєнного стану. |
| 4.2. | Очікувана вартість предмета закупівлі. | 55 118,00 грн., з ПДВ *(\*для платників ПДВ)* |
| 4.3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із врахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року № 275, а саме аналіз загальнодоступної інформації щодо цін на аналогічні послуги, яка міститься у відкритих джерелах, у тому числі на сайтах надавачів відповідних послуг, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro", на підставі закупівельних цін попередніх закупівель в електронній системі закупівель «Prozorro» тощо. |
| 5. | Процедура закупівлі. | Відкриті торги з особливостями, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року «*Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування*» (зі змінами та доповненнями). |

**Додаток № 5**

**до тендерної документації**

1. **ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні**

**характеристики предмета закупівлі**

**Послуги з поточного ремонту системи опалення (усунення аварійної ситуації) Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола по вул. Б.Лепкого, 12 в м.Тернополі (ДК 021:2015-50720000-8 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення)**

**Строк надання послуг** – до 31.10.2025 року.

**Місце надання послуг:** 46024, Україна, Тернопіль, вул. Б.Лепкого, 12

**Кількість послуг:** 1 послуга

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування послуг і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1  2  3  4 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою  вручну, група ґрунту 2  Демонтаж плит перекриття каналів  площею до 5 м2  Демонтаж трубопроводів діаметром 89мм у непрохідному каналі при умовному  тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі  150 градусів С  Прокладання трубопроводів діаметром 89  мм у непрохідному каналі при умовному  тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі  150 градусів С | 100 м3  100шт  100м  100м | 0,34    0,04    0,24    0,24 |
| 5  6  7  8  9 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 89  до 133 мм матами із скляного  штапельного волокна, матами із  супертонкого скляного волокна,  полотнами з БСТВ, матами  звуковбирними, товщина ізоляційного  шару 60 мм  Покриття поверхні ізоляції трубопроводів  діаметром від 89 до 133 мм рулонними  матеріалами при товщині ізоляційного  шару 50 мм  Укладання плит перекриття каналів  площею до 5 м2  Засипання траншей та котлованів  бульдозерами потужністю 59 кВт при  переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2  Улаштування покриття товщиною 4 см з  гарячих асфальтобетонних сумішей  крупнозернистих вручну з ущільненням  ручними котками | 100м  100м  100шт  100 м3  100м2 | *0,24*    *0,24*    *0,04*    *0,34*    *0,18* |

**ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування**  **та номер з/п** | **Одиниця  виміру** | **Кількість** | **Країна походження** |
|  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 8 |  |
|  |
| 2 | Руберойд | рул | 2 |  |
|  |
| 3 | Електроди, діаметр 3 мм | кг | 4,1 |  |
|  |
| 4 | Електроди, діаметр 4 мм | кг | 2,9 |  |
|  |
| 5 | Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 89 мм | т | 0,201 |  |
|  |
| 6 | Утеплювач | рул | 1 |  |
|  |
| 7 | Газ скраплений | л | 3,3 |  |
|  |
|  |  |  |  |  |

Підрядник має забезпечити своєчасне прибирання (демонтованого, будівельного та іншого) сміття з території, де будуть надаватись послуги та своєчасний вивіз його з території відповідно до правил благоустрою території населених пунктів.