                                                                                         Додаток
Перелік майна котельні за адресою:  вулиця Мирна, будинок 43а, яке передається на баланс у поповнення статутного капіталу дочірньому підприємству «Тернопільська  енергосервісна компанія» комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» 
Тернопільської міської ради 
	№ з/п
	Перелік обладнання
	Одиниці

виміру 
	Кількість 
	Дата введення в експлуатацію
	Балансова вартість, грн

	1
	Будинок котельні з димовою трубою на 
вул. Мирна, 43а (житловий район Пронятин)
	шт.
	1
	01.10.1994
	911 680,00

	2
	Бункер зберігання пілетів (прибудова до котельні)
	шт
	1
	28.02.2019
	81 250,00

	3
	Автоматизована система управління котлами
	шт.
	1
	15.07.2009
	16 510,00

	4
	Клапан М16/RM
	шт.
	1
	15.07.2009
	1 980,00

	5
	Фільтр d80
	шт.
	1
	15.07.2009
	500,00

	6
	Лічильник G40 (GMS-G-40-40)
	шт.
	1
	15.07.2009
	9 170,00

	7
	Газорегуляторний пункт ШРБ-01.75.11.02
	шт.
	1
	15.07.2009
	4 170,00

	8
	Система пом'якшення води ER/Cinetico
	шт.
	1
	15.07.2009
	7 000,00

	9
	Насос багатоступінчастий WILO
	шт.
	2
	15.07.2009
	5 120,00

	10
	Насос циркуляційний WILO ТОР-S 65/13 DM.PN6/10
	шт.
	2
	15.07.2009
	17 650,00

	11
	Котел КВМ(а) з механізованою подачею сипучого палива
	шт.
	1
	15.07.2009
	144 000,00

	12
	Апарат опалювальний газовий побутовий EUROTHERM 50ES
	шт.
	1
	15.07.2009
	15 430,00

	13
	Апарат опалювальний газовий побутовий EUROTHERM 100ES
	шт.
	1
	15.07.2009
	30 720,00

	14
	Лічильник теплової енергії Ергомера-125 Ф100мм
	шт.
	1
	20.06.2012
	5 000,00

	15
	Апарат опалювальний газовий побутовий EUROTHERM 100ES
	шт.
	1
	15.07.2009
	30 720,00

	16
	Ємність OD5, 3 куб. м.
	шт.
	2
	25.06.2018
	5 980,00

	17
	Пальник пілетний 300 кВт. з механізмом подачі палива
	шт.
	1
	29.12.2018
	92 930,00

	18
	Регулятор температури для твердопаливних котлів MPT-AIR Bio Rid
	шт.
	1
	29.12.2018
	3 020,00

	19
	Шнек для автоматичної подачі палива
	шт.
	2
	29.12.2018
	22 620,00

	20
	Бункер запасу пілетів
	шт.
	1
	31.01.2020
	68 980,00

	21
	Обчислювач газу Універсал
	шт.
	1
	30.04.2009
	7 250,00

	22
	Датчик тиску  газу
	шт.
	1
	30.04.2009
	470,00

	
	Всього
	
	
	
	1 482 150,00


Міський голова                                                                                                    Сергій НАДАЛ

