Додаток

Перелік майна, яке передається у комунальну власність

Тернопільської міської територіальної громади

| № з/п | Назва | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Генератор дизельний DJ 1630 CU (у кожусі) | Серійний номер: 8M12LT213; тип виконання: кожухне; напруга генератора: 0,4 кВ; двигун: марка/модель: Commins KTA50-GS8; генератор: марка/модель: DALGAKIRAN ARK 7F; контролер: Datakom D500 MK3; первісна вартість: 11 225 833,33 гривень без ПДВ; первісна вартість: 13 471 000,00 гривень з ПДВ; залишкова вартість: 13 471 000,00 гривень. |
| 2. | Дизель-генераторна установка Staunch 1250 KVA Prime | Серійний номер: 26005818740399; тип виконання: S - Мобільна установка; напруга генератора: 0,4 К – 400 В; двигун: марка/модель: Commins KTA50-G3; генератор: марка/модель: Stamford PI734A1; контролер: DSE 7320 MKII; первісна вартість: 12 576 666,67 гривень без ПДВ; первісна вартість: 15 092 000,0 гривень з ПДВ; залишкова вартість: 15 092 000,0 гривень. |
| 3. | Дизель-генераторна установка Staunch 1250 KVA Prime | Серійний номер: 26005818740397; тип виконання: S - Мобільна установка; напруга генератора: 0,4 К – 400 В; двигун: марка/модель: Commins KTA50-G3; генератор: марка/модель: Stamford PI734A1; контролер: DSE 7320 MKII; первісна вартість: 12 576 666,67 гривень без ПДВ; первісна вартість: 15 092 000,0 гривень з ПДВ; залишкова вартість: 15 092 000,0 гривень. |

Міський голова	                                                                               Сергій НАДАЛ