**Додаток**

 до рішення виконавчого комітету

 Тернопільської міської ради №\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Зміни, які вносяться до Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради №211 від 27.02.2019р.**

**1. Пункт 2 Розділу І** викласти в наступній редакції:

“За суб’єктним складом ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі - виробники), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди (далі — споживачі).

За територіальною ознакою ці Правила поширюються на усіх споживачів, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль, як тих, що знаходяться в місті Тернопіль (громади), так і тих, що знаходяться поза межами міста Тернопіль (громади), незалежно від місця знаходження об’єктів водовідведення”.

**2. Пункт 19 Розділу ІІІ** доповнити абзацом 6 таким змістом:

“Плата за приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначається за формулою, вказаною у пункті 47 цих Правил”.

**3. Пункт 22 Розділу ІV** викласти в наступній редакції:

“У разі визначення ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у каналізаційній мережі приймають ДК, визначені місцевими правилами приймання, для безпечного їх відведення та очищення на каналізаційних очисних спорудах згідно з додатком 4 до цих Правил”.

**4. Пункт 33 Розділу VІ** речення друге викласти в наступній редакції:

“Споживачі здійснюють контроль за якістю стічних вод за наступними показниками: азот амонійний, фосфати, ХСК, БСК5, завислі речовини та інші, зазначені в договорі”.

**5. У пункті 41 Розділу VІ** абзац 1 викласти в наступній редакції:

“В момент явки уповноваженого представника виробника до об'єкту споживача для відбору контрольної проби він невідкладно повідомляє про відбір проб представників споживача телефоном або СМС-повідомленням (за вибором представника виробника), зазначеним в договорі. Уповноважений представник виробника може додатково інформувати про відбір проб у інший спосіб на власний розсуд”.

**6. Пункт 42 Розділу VІ** викласти в наступній редакції:

“Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті про недопущення до відбору проб стічних вод (Додаток 7) за підписом представника виробника у випадку відмови підписати акт він відсилається споживачу рекомендованим листом, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника виробника до місця відбору проб (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті про недопущення до відбору проб стічних вод (Додаток 7) за підписом представника виробника у випадку відмови підписати акт він відсилається споживачу рекомендованим листом. Виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk= 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення”.

**7. Пункт 44 Розділу VІ:**

а) У Абзаці 2 слово **“витрат”** замінити на слово **“витрати”.**

б) Абзац 3 викласти в наступній редакції:

 “Арбітражна проба відбирається у дві окремі посудини (для виробника та для споживача), обидві **опломбовуються, номери пломб** фіксуютьсяв акті відбору проби. Свою арбітражну пробу споживач невідкладно після відбору направляє на лабораторне дослідження”.

**8. У Пункті 45 Розділу VII**:

Абзац 2 після слів “відповідно до” виключити слова “пунктів 45, 56”.

**9. Пункт 50 Розділу VII :**

У абзаці 1 формулу викласти у такій редакції: Kk = XCK / 2,5 \* **БСК 5**- 1

**10. Пункт 53 Розділу VII** викласти в наступній редакції:

“У разі виявлення виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою

Kk = Cf / ДК - 1

У разі укладення договору про приймання понаднормативно забруднених стічних вод розрахунок плати визначається з врахуванням встановленого відсотку нарахування (В) за формулою

Kk = (Cf / ДК - 1) \* В

У разі виявлення виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин (ТДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою

Kk = ((ТДК / ДК - 1) \* В) + (Cf / ТДК — 1)

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 48, 49 цих Правил”.

**11. Пункт 70 Розділу VIII** викласти в наступній редакції:

“Перевезення рідких відходів до місця їхнього скидання здійснюється спеціалізованими організаціями, які мають право на здійснення такого виду діяльності та мають необхідні технічні можливості (далі — Перевізник)”.

**12**. **Пункт 71 Розділу VIII:**

Абзац 1 у реченні слово “забезпечує” замінити словами “вживає заходів щодо забезпечення”.

**13. Пункт 72 Розділу VIII** викласти в наступній редакції:

“Перевізник зобов'язаний укласти з виробником договір про надання послуг з водовідведення”.

**14.** **Пункт 73** **Розділу VIII** викласти в наступній редакції:

“Перевізник зобов'язаний щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, надавати Відділу благоустрою та екології Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради інформацію про абонентів, що користуються його послугами, дані про якісний склад і об'єм їх стоків”.

**15. Пункт 74 Розділу VIII** речення другеабзацу 2 викласти в наступній редакції:

“За відсутності аналізу якісного складу стічних вод, при проведенні розрахунків застосовується коефіцієнт кратності Кк=3”.

**16. Пункт 75 Розділу VIII** викласти в наступній редакції:

“Для вивозу рідких відходів між Перевізником і Абонентом укладається договір на відкачку та транспортування стічних вод”.

**17. Пункт 78 Розділу VIII** виключити.

**18. Додаток 6** до Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль, затверджених рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради викласти в новій редакції (Додаток 1).

**19. Додаток 7** до Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль, затверджених рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради викласти в новій редакції (Додаток 2).

**20. Додаток 8** до Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль, затверджених рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради викласти в новій редакції (Додаток 3).

 **Додаток № 1**

 до Змін, які вносяться до Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль,

затверджених рішення виконавчого комітету

 Тернопільської міської ради №211 від 27.02.2019р.

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ”**

 м. Тернопіль тел. 52 09 79

***АКТ ВІДБОРУ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД***

№\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

 Нами, представниками КП “Тернопільводоканал”, лаборантом лабораторії водовідведення

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон)

в присутності уповноваженого представника підприємства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон)

з метою *здійснення контролю за якістю стічних вод, що скидаються у міську каналізаційну мережу\_\_\_\_\_\_*

на виконання *вимог Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль (громади) затверджених рішенням виконавчого комітету №211 «27» лютого 2019 р.* виконано відбір разових проб стічних вод:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва підприємства, адреса)

1. **Нормативні документи (НД), відповідно до вимог яких виконано**

 Відбір проб:

1. КНД 211.1.0.009 – 94 Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод.
2. ДСТУ ISO 5667-10-2001 Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод;
3. ДСТУ ISO 5667-2-2003 “Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання

 Зберігання проб:

 - ДСТУ ISO 5667-3-2001 Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами.

 - Методики виконання вимірювань

1. **Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та допоміжне обладнання, що застосовувались при відборі проб:**

 - пробовідбірник ручний, повірці не підлягає;

 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Паспорт проби

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата, час відбору | Точка і місце відбору | Вид проби | Об’єм проби | Показники, що підлягають вимірюванню | Посудина для | Показники, що визначались на місці (температура, tºС) | Відомості про попередню обробку проби |
| проби | Арбітражного зразка |  |  |
| номер, тип | об’єм, дм3 | номер, тип | об’єм, дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | разова |  | Біогени,ХСК |  ПП |  |  |  |  | Не консерв.,охол., консерв |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Особливі умови відбору проб \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 5. З порядком відбору арбітражної проби ознайомлені \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  (підпис, прізвище, ініціали)

 Представник КП “Тернопільводоканал” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис, прізвище, ініціали)

 Представник підприємства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис, прізвище, ініціали)

 6. Арбітражні зразки проб опломбовані представниками КП ”Тернопільводоканал” і підприємства , пломбою № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 7. Проба доставлена в лабораторію КП «Тернопільводоканал»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_годин\_\_\_\_\_\_\_\_

**Додаток № 2**

 до Змін, які вносяться до Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль,

затверджених рішення виконавчого комітету

 Тернопільської міської ради №211 від 27.02.2019р.

 **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ”**

 м. Тернопіль тел. 52 09 79

***АКТ ПРО НЕДОПУЩЕННЯ ДО ВІДБОРУ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД №\_\_\_\_\_\_***

 “\_\_\_\_ ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (повне найменування підприємства, його місце знаходження)

(договір про надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення від „\_\_\_”\_\_\_20\_\_р №\_\_\_\_)

 (назва договору)

Ми, що нижче підписалися представники КП “Тернопільводоканал”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (посада, П.І.Б. )

склали акт про наступне: “\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р. о \_\_\_\_\_\_год. Підприємство

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (зазначити порушення відповідно до п. . Місцевих правил приймання)

що є порушенням \_\_\_\_\_\_ Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль (громади) затверджених *рішенням виконавчого комітету №211 «27» лютого 2019 р.*

Були присутні:

представники Водоканалу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П.І. Б. підпис

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П.І. Б. підпис

представники підприємства (у разі їх присутності):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П.І. Б. підпис

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.І. Б. Підпис

**Додаток № 3**

 до Змін, які вносяться до Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль,

затверджених рішення виконавчого комітету

 Тернопільської міської ради №211 від 27.02.2019р.

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ”**

 м. Тернопіль тел. 52 09 79

***Протокол* №**

вимірювань показників якісного складу стічних вод від \_ \_ 20 р.

Відповідно до акта відбору проб № від \_\_\_ 20 р.

Найменування абонента

Місце відбору проби

Колір (опис)

Запах

Плаваючі домішки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показників | Одиниці виміру | Встановлене значення ДК | Результат вимірювання | Шрифт методики |
| Темперратура | о С | <40 |  |  |
| Завислі речовини | мг/дм3 | 282,9 |  |  |
| Реакція середовища (рН) | од | 6,5-9,0 |  |  |
| БСК5 | мг/дм3 | 311,7 |  |  |
| ХСК | мг/дм3 | 667,1 |  |  |
| Хлориди | мг/дм3 | 350,0 |  |  |
| Сульфати | мг/дм3 | 371,5 |  |  |
| Фосфати | мг/дм3 | 6,29 |  |  |
| Азот амонійний | мг/дм3 | 26,71 |  |  |
| Нітрити | мг/дм3 | 0,98 |  |  |
| Нітрати | мг/дм3 | 11,73 |  |  |
| Нафта і нафтопродукти | мг/дм3 | 1,43 |  |  |
| СПАР | мг/дм3 | 0,35 |  |  |
| Залізо загальне | мг/дм3 | 1,37 |  |  |
| Хром загальний | мг/дм3 | 2,5 |  |  |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 |  |  |
| Нікель | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| Мідь | мг/дм3 | 0,5 |  |  |

Висновки зав. лабораторією \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зав. лабораторії водовідведення Дідух З.П.