від 27.11.2008р. № 5/22/15

Про  затвердження  програми „Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки”

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 24.11.2015 р. №7/2/149

В додаток до рішення внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/26

Керуючись Законом України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 16.10.2008р. №2017 ”Про погодження програми „Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки” та  висновки постійних комісій міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та надзвичайних ситуацій, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити програму „Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки” згідно з додатком (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів і з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та надзвичайних ситуацій

В додаток до рішення внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/26

Додаток до рішення міської ради

від 27.11.2008р. №5/22/15

ПРОГРАМА

«Питна вода міста Тернополя

на 2008-2020 роки»

2008 р.

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 24.11.2015 р. №7/2/149

Зміст

- Мета та цілі програми……………………………………………………...2

- Характеристика існуючого стану систем водопостачання та водовідведення міста Тернопіль

  - Система водопостачання……………………………………..3

  - Система водовідведення..…………………………………….7

- Основні проблеми водопостачання та водовідведення міста

  - Проблеми водопостачання…………...…………..………....11

  - Проблеми водовідведення.…………...…………………......14

- Заходи для покращення водопостачання та водовідведення міста…........17

- Мета та основні завдання програми

Метою Програми «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки» є покращення забезпечення населення міста питною водою, яка відповідає усім вимогам у межах нормативів питного водопостачання, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства для підвищення його ефективності та надійності, підтримання на цій основі стабільної соціально-екологічної ситуації міста, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

# Дана програма розроблена на основі Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки» та обласної програми «Питна вода Тернопілля» на 2006-2020 роки, Стратегічного плану дій КП «Тернопільводоканал» на 2005-2010 роки, Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської області на 2002-2005 роки та на період до 2010 року.

Розроблення Програми обумовлено:

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

- застосуванням, в значній мірі, застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення;

- високою енергоємністю централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- недостатністю використання розвіданих запасів та перспективних ресурсів підземних вод для питного водопостачання населення;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення;

- необхідністю запобігання можливої загрози ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в м. Тернопіль.

Завдання Програми можуть бути виконані при умові реалізації взаємопов’язаних заходів інших діючих програм, що затверджені органами місцевого самоврядування.

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- населення, підприємства, установи та організації міста питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання;

- покращення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

- підвищення ефективності функціонування підприємств питного водопостачання та водовідведення;

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

- модернізацію інфраструктури підприємств питного водопостачання;

- оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України,

- коштів місцевого бюджету,

- коштів КП «Тернопільводоканал», відповідно до його програми реформування та розвитку,

- інших джерел, у тому числі коштів пайової участі при видачі технічних умов на розширення і реконструкцію міських об’єктів водопроводу та каналізації.

- Характеристика існуючого стану систем водопостачання та водовідведення міста Тернопіль

2.1.  Система водопостачання

Система водопостачання міста, складається із 2-х водозаборів, 2-х насосних станцій ІІ-го підйому, станції знезалізнення води Тернопільського водозабору, насосної станції ІІІ-го підйому та 14-и резервуарів чистої води із збірного залізобетону загальним об’ємом 44,2 м3

Водозабір «Тернопільський»

| № | Найменування споруд | Кількість, шт. | Основні розміри. Технічна характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. | Артезіанські свердловини Насос ЕЦВ – 10 – 160 – 35 Насос ЕЦВ – 10 – 120 – 60 Насос ЕЦВ – 12 – 250 – 30 Насос HYDRO-VACUUM GCA.8.B3 | 14 4 6 1 3 | глибина свердловин 30-35 м Q=160 м3/год, H=35 м Q=120 м3/год, H=60 м Q=250 м3/год, H=30 м Q=150 м3/год, H=30 м |
| 2. | Фільтри | 10 | продуктивність комплексу 32 тис. м3/добу. |
| 3. 3.1 3.2 | Резервуари чистої води (РЧВ) РЧВ 2000 РЧВ 500 | 1 2 | об’єм 2000 м3 об’єм 500 м3 |
| 4. | Хлораторна | 1 | Хлоратор М-20, виробництва Словенії |
| 5. 5.1 5.2 5.3 | Насосна станція ІІ підйому Насос Д 630/90 Насос Wilo ASP 200 D-185 Автоматична система роботи насосних агрегатів типу Данфус | 2 2 1 | Q=630 м3/год, H=90 м Q=630 м3/год, H=90 м |

Проектна продуктивність водозабору «Тернопільський» - 27,0 тис. м3/добу.

Водозабір «Верхньо-Івачівський»

| № | Найменування споруд | Кількість, шт. | Основні розміри. Технічна характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. | Артезіанські свердловини Насос 20А – 18 – 1 Насос ЕЦВ – 122 – 255 – 30Г Насос HYDRO-VACUUM GDB.4.01 | 16 4 11 1 | глибина 40-50 м Q=400 м3/год, H=30-60 м Q=255 м3/год, H=30-60 м Q=210 м3/год, H=30 м |
| 2. 2.1 2.2 | Резервуари чистої води (РЧВ) РЧВ 6000 РЧВ 1000 | 1 2 | об’єм 6000 м3 об’єм 2000 м3 |
| 5. 5.1 5.2 5.3 | Насосна станція ІІ підйому Насос Д 1250/125* Насос Д 1600/90 Насос Д 630/90 | 3 1 1 | Q=1250 м3/год, H=90 м Q=1600 м3/год, H=90 м Q=630 м3/год, H=90 м |

Проектна продуктивність водозабору «Верхньо-Івачівський» - 87,6 тис. м3/добу.

Насосна станція ІІІ підйому

| № | Найменування споруд | Кількість, шт. | Основні розміри. Технічна характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 | Резервуари чистої води (РЧВ) РЧВ 2000 РЧВ 3000 РЧВ 10000 | 2 2 2 | об’єм 2000 м3 об’єм 3000 м3 об’єм 10000 м3 |
| 2. | Хлораторна | 1 | хлоратор АДВАНС, виробництва Угорщина |
| 3. 3.1 3.2 | Насосна станція ІІ підйому Насос 300Д 70 Автоматична система роботи насосних агрегатів типу Данфус | 6 1 | Q=1100 м3/год, H=70 м |

Загальна довжина водопровідної мережі, що перебуває на балансі КП «Тернопільводоканал» станом на початок 2008 року, складає 337,16 км.

| Аналіз забору (подачі) питної води в 1997-2007рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997р. | 1998р. | 1999р. | 2000р. | 2001р. | 2002р. | 2003р. | 2004р. | 2005р. | 2006р. | 2007р. |
| Забрано (подано) води, тис.м³ | 35 520.0 | 32 683.0 | 29 030.0 | 32 780.0 | 33 127.1 | 29 415.2 | 28 991.2 | 27 340.9 | 25 112.0 | 23 769.8 | 21 700.1 |

2.2.  Система водовідведення

На сьогоднішній день в місті Тернопіль існує схема загальносплавної системи водовідведення. Система водовідведення складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій (КНС), напірних трубопроводів та каналізаційних очисних споруд (КОС).

Каналізаційні насосні станції

| № | Найменування обладнання | Кількість, шт. |  |  | Технічна характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каналізаційна насосна станція №1 а |  |  |  |  |  |
| 1.1 | СМ 250-200-400/4а | 3 |  |  | Q=400 м3/год, H=45 м |
| 1.2 | ФГ 800/33б | 1 |  |  | Q=730 м3/год, H=33 м |
| 1.3 | Флюгт С 800/33 | 1 |  |  | Q=800 м3/год, H=33 м |
| Каналізаційна насосна станція №5 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ФГ 800/33б | 2 | Q=630 м3/год, H=25 м |  |  |
| 2.2 | 6 НФ | 1 | Q=400 м3/год, H=22,5 м |  |  |
| Каналізаційна насосна станція №7 |  |  |  |  |  |
| 3. | ФГ 2400/75,5 | 5 |  | Q=2400 м3/год, H=75,5 м |  |
| Каналізаційна насосна станція №8 |  |  |  |  |  |
| 4. | ФГ 144/46 | 3 | Q=144 м3/год, H=46 м |  |  |
| Каналізаційна насосна станція №9 |  |  |  |  |  |
| 5. | ФГ 2400/75,5б | 3 | Q=2030 м3/год, H=60 м |  |  |
| Каналізаційна насосна станція №10 |  |  |  |  |  |
| 6. | СД 450/56а | 4 | Q=430 м3/год, H=46 м |  |  |

Стічні води самопливними колекторами надходять до 6-ти каналізаційних насосних станцій. Дві КНС (№1, 8) перекачують стоки напірними трубопроводами в системи самопливних колекторів інших басейнів каналізування, на інші КНС, а чотири КНС (№5, 7, 9, 10) перекачують стічні води безпосередньо на каналізаційні очисні споруди.

Каналізаційні очисні споруди складаються із двох майданчиків:

- Нижній майданчик, проектною потужністю 66,4 тис.м3/добу, збудований у 1968 р.

Нижній майданчик складається із комплексу споруд для механічного та повного біологічного очищення стоків з наступним доочищенням їх на біоставках.

- Верхній майданчик, проектною потужністю 40 тис.м3/добу, збудований у 1980 р.

Складається із комплексу споруд для механічного та повного біологічного очищення стоків з наступним доочищенням їх на біоставках.

Каналізаційні очисні споруди

| № | Найменування споруд | Кількість, шт. | Технічна характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камера приймання стоків першої лінії | 1 | Довжина –4 м Ширина –7,2 м Глибина – 3,5 м |
| 2. | Камера приймання стоків другої лінії | 1 | Довжина –5 м Ширина –11 м Глибина – 4,2 м |
| 3. | Горизонтальні піскоуловлювачі першої лінії | 2 | Довжина – 18 м Ширина – 2,5 м Робоча глибина – 1 м |
| 4. | Горизонтальні піскоуловлювачі другої лінії | 3 | Довжина – 12 м Ширина – 3 м Робоча глибина – 1 м |
| 5. | Первинні радіальні відстійники першої лінії | 4 | Діаметр – 28 м Об'єм відстійної зони – 1908 м3 Q = 1272 м3/год |
| 6. | Первинні радіальні відстійники другої лінії | 2 | Діаметр – 30 м Об'єм відстійної зони – 2190 м3 Q = 1460 м3/год |
| 7. | Трикоридорний аеротенк першої лінії | 6 | Регенератор 33% Довжина секції-84 м Ширина коридору-6 м Робоча глибина-4,2 м |
| 8. | Трикоридорний аеротенк другої лінії | 3 | Регенератор 33% Довжина секції-84 м Ширина коридору-6 м Робоча глибина-5 м |
| 9. | Вторинні радіальні відстійники першої лінії | 5 | Діаметр – 28 м Об'єм відстійної частини 1908 м3 |
| 10. | Вторинні радіальні відстійники другої лінії | 3 | Діаметр – 30 м Об'єм відстійної частини 2190 м3 |
| 11. | Контактні резервуари першої лінії | 4 | Довжина-27 м Ширина-4 м |
| 12. | Контактні резервуари другої лінії | 3 | Довжина-27 м Ширина-4 м |
| 13. | Ставок-накопичувач | 1 | Площа – 4,8 га Об’єм – 66400 м3 |
| 14. | Мулові карти | 28 |  |
| 15 | Біологічні ставки | 6 | Три каскади |
| 16. | Склад хлору | 1 | Ємність – 54 тони рідкого хлору в контейнерах Е 800 |

Принципова схема процесу очищення стічних вод

5

13

8

12

1. Камера приймання стоків

2. Приміщення решіток

3. Піскоуловлювачі

4. Первинні відстійники

5. Аеротенки

6. Вторинні відстійники

7. Контактні резервуари

8. Біологічні ставки

9. Мулоущільнювачі

10. Резервуар суміші осадів

11. Мулові майданчики

12. Ставок-накопичувач

13. Піскові майданчики

1

2

3

5

7

4

6

9

11

1

2

3

7

4

6

9

13

Споруди першої лінії

Споруди другої лінії

10

Загальна проектна пропускна спроможність каналізаційних очисних споруд становить 106,4 тис. м3/добу.

Загальна довжина каналізаційних мереж, що перебуває на балансі КП «Тернопільводоканал» станом на початок 2008 року, складає 251,34 км.

| Аналіз очищення стічних вод в 1997-2007рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997р. | 1998р. | 1999р. | 2000р. | 2001р. | 2002р. | 2003р. | 2004р. | 2005р. | 2006р. | 2007р. |
| Очищено стоків, тис.м³ | 29 220.2 | 27 884.0 | 30 300.0 | 31 490.0 | 31 541.4 | 28 406.5 | 27 567.5 | 27 200.0 | 25 310.1 | 25 147.1 | 23 686.5 |

- Основні проблеми водопостачання та водовідведення міста

  - Проблеми водопостачання

3.1.1. Небезпека забруднення підземних вод В.Івачівського водозабору.

Малашівський полігон твердих відходів розташований в межах ІІІ-го поясу зони санітарної охорони В.Івачівського водозабору. У зв’язку з цим існує пряма загроза забруднення водоносних горизонтів фільтратом, що утворюється при випаданні дощів над територією сміттєзвалища.

Наслідком цього може бути погіршення якості води і можливе припинення водопостачання з В.Івачівського водозабору, який, на даний час, забезпечує питною водою 80% абонентів м.Тернопіль.

Для уникнення цієї загрози необхідно припинити експлуатацію Малашівського полігону твердих відходів та заборонити чистку Іванівського водосховища шляхом його опорожнення.

3.1.2. Необхідність будівництва нового водозабору.

Для забезпечення запланованого збільшення об’єму водоспоживання, у зв’язку з інтенсивною забудовою міста, пожвавлення промислового виробництва та враховуючи можливість припинення, внаслідок забруднення,  водопостачання з В.Івачівського водозабору, необхідно передбачити будівництво нового водозабору, водогонів та насосної станції ІІІ-го підйому.

З цією метою потрібно передбачити резервування  земельних ділянок для будівництва водозабору за межами м. Тернопіль та водопровідної станції III-го підйому у верхній частині мікрорайону Дружба.

3.1.3. Підвищений вміст заліза у воді з В.Івачівського водозабору через відсутність станції знезалізування.

Основною проблемою якості води з водозабору В.Івачівський є підвищений вміст заліза - більше 1,0 мг/л. Відсутність станції знезалізування погіршує якість води, що подається споживачам, та спричиняє відкладення заліза в розподільчій водопровідній мережі і резервуарах чистої води на водопровідних насосних станціях. Це зумовлює необхідність проведення планового промивання водогонів, розподільчих водопровідних мереж і резервуарів чистої води двічі в рік.

Одночасно необхідно врахувати факт того, що Україна планує стати членом Європейського співтовариства. Тому вітчизняні стандарти якості питної води будуть приводитися у відповідність до загальноєвропейських вимог.

Для забезпечення показників якості води, які зазначені у європейських стандартах, потрібно побудувати станцію знезалізування води В.Івачівського водозабору та провести модернізацію існуючої системи водопідготовки Тернопільського водозабору.

3.1.4. Значна зношеність та висока аварійність водогонів В. Івачів-Тернопіль  і водопровідних розподільчих мереж.

Забезпечення водопостачання м.Тернопіль з В.Івачівського водозабору здійснюється по двох водогонах «В.Івачів –Тернопіль»:

- стальний Д=800 мм, який був введений в експлуатацію 1976 р.,

- залізобетонний, Д=1000 мм, введений в експлуатацію в 1988 р.

Водогони пербувають в стані підвищеної аварійності, що зумовлює винекнення аварій та може привести до тривалих перебоїв з водопостачання міста.

Будівництво водопровідної розподільчої мережі м. Тернопіль було розпочато у 40 рр. ХХ століття. Загальна довжина водопровідної мережі, що перебуває на балансі КП «Тернопільводоканал», станом на початок 2008 року складає 337,16 км., з них 163,5 км у зв’язку з тривалою експлуатацією перебувають у ветхому і аварійному стані.

Для зменшення кількості аварій, а також попередження  виходу з ладу водогонів та водопровідних розподільчих мереж необхідно проводити планову заміну аварійних ділянок з системним підходом, використовуючи сучасні технології та матеріали. В подальшому це дозволить уникнути повторного ризику виникнення аварійної ситуації на тій самій ділянці водогону чи водопровідної розподільчої мережі.

Зменшення кількості аварій на розподільчих водопровідних мережах можна забезпечити, здійснивши зонування мереж, тобто зменшивши надлишковий тиск у мережі.

3.1.5. Недосконалість обліку споживання води.

а) недосконалість обліку в багатоквартирних житлових будинках

Справними та повіреними засобами загальнобудинкового обліку, з приблизно 1100 житлових будинків м. Тернопіль, на початок 2008 року оснащено лише 308 будинків.  У зв’язку з цим реалізація питної води більшості населення (75,6%) проводиться в основному за показами  квартирних лічильників.  Наслідком цього є значний недооблік питної води  через  недостатню чутливість квартирних засобів обліку.

Для покращення системи обліку водоспоживання в багатоповерхових будинках необхідно передбачити:

-   повний 100% поквартирний облік споживання води,

-  оснащення житлових будинків загальнобудинковими лічильниками з системою збору, зберігання та дистанційної передачі показів на єдиний диспетчерський пункт.

Поряд з цим необхідно запровадити механізм розрахунків за надані послуги по схемі «виробник-виконавець-споживач».

б) недосконалість обліку в приватному секторі.

На даний час існує проблема втрат води в приватному житловому секторі у зв’язку з недосконалим обліком, тобто розташуванням приладів обліку на значній віддалі від місця врізки. У зв’язку з цим виникають втрати води на приватних водопровідних мережах, які не обліковуються.

Забезпечення обліку спожитої води абонентами шляхом встановлення лічильників в місцях врізки в комунальний водопровід та здійснення розукрупнення обліку, тобто встановлення лічильників на вулицю чи на групу житлових будинків дозволить ліквідувати необлічені втрати води у приватному житловому секторі.

в) недосконалість обліку споживання води організаціями та підприємствами.

Одними з головних проблем втрат води на відомчих мережах організацій та підприємств є розташуванням приладів обліку на значній віддалі від місця врізки та встановлення лічильників, які, через свою конструкцію, не забезпечують правильність обліку спожитої води.

Для покращення обліку споживання води організаціями та  підприємствами необхідно:

- забезпечити встановлення лічильників в місцях врізки в комунальний водопровід,

- передбачити встановлення лічильників класом точності не менше «С».

- для споживачів, що мають значні коливання між мінімальним та максимальним водоспоживанням, передбачити встановленням чутливих двохкамерних лічильників, що дозволить реєструвати мінімальне використання води.

- передбачити правильний підбір лічильників, для забезпечення можливості обліку фактичного водоспоживання.

3.1.6. Недостатній об’єм резервуарів питної води на ВНС №4.

Насосна станція ІІІ-го підйому (ВНС №4) подає воду з В.Івачівського водозабору 80 % споживачів м. Тернопіль. На насосній станції ВНС №4 розміщено 6 резервуарів чистої води загальним об’ємом 30 000 м3. Корисний об’єм цих резервуарів складає приблизно 15 000 – 20 000 м3. Враховуючи, що насосна  станця ІІІ підйому забезпечує водопостачання в середньому 45 000 – 50 000 м3 /добу, існує проблема забезпечення споживачів питною водою під час ліквідації тривалих аварій на водогонах.

Будівництво додаткового резервуару чистої води об’ємом 10-15 тис. м3 дасть змогу забезпечити надійне водопостачання в період аварій на водогонах.

3.1.7. Аварійний стан існуючих кабельних ліній електроживлення

ВНС №1 та ВНС№4.

На сьогоднішній день електроживлення водопровідної насосної станції №4 здійснюється двома кабельними лініями від РП №18. Електроживлення водопровідної насосної станції №1 здійснюється двома кабельними лініями від РП №11. Тривалий час експлуатації існуючих кабельних ліній зумовлює часті аварії, що може бути причиною перебоїв у забезпеченні водою споживачів м. Тернополя.

Для забезпечення безперебійного електропостачання ВНС №1 та ВНС №4 необхідно прокласти додаткові  резервні вводи електроживлення на обидві насосні станції.

3.1.8. Аварійний стан внутрішньобудинкових мереж водопроводу.

Стан внутрішніх водопровідних мереж більшості житлових будинків є незадовільний. Це зумовлює аварійні витоки на внутрішньобудинкових мережах водопостачання, погіршення якості води та тимчасове припинення водопостачання споживачів.

Для вирішення цієї проблеми необхідно передбачити щорічне виділення коштів з міського бюджету на проведення заміни внутрішньобудинкових водопровідних мереж.

3.1.9. Відсутність диспетчеризації роботи водозаборів та насосної станції ІІІ-го підйому.

Відсутність диспетчеризації водозаборів та насосної станції ІІІ-го підйому зумовлює неможливість своєчасного реагування та оперативне втручання в роботу насосного і електрообладнання у випадку виникнення аварій.

Для оперативного реагування, у випадку виникнення аварійних ситуацій, необхідне встановлення системи збору та передачі даних в єдиний диспетчерський пункт про:

- кількість піднятої води глибинними насосними агрегатами,

- напір, створений глибинними насосними агрегатами,

- кількість поданої води у місто насосними агрегатами ІІ-го і ІІІ-го підйомів,

- напір, створений насосними агрегатами ІІ-го і ІІІ-го підйомів,

- рівні в РЧВ на водозаборах та ВНС ІІІ-го підйому.

Одночасно необхідно передбачивши можливість керування з єдиного диспетчерського пункту роботою зазначеного насосного обладнання.

3.1.10. Будівництво підприємствами, організаціями та приватними особами свердловин без дотримання вимог чинного законодавства

В результаті масового будівництва відомчих свердловин підприємствами та організаціями в м. Тернополі і прилеглих селах, у зв’язку з порушенням зон санітарної охорони, відбулося порушення вимог чинного законодавства. Одночасно слід зазначити, що в результаті відсутності знезараження поданої відомчими свердловинами води, існує загроза для здоров’я споживачів.

Необхідно заборонити експлуатацію відомчих свердловин для питних потреб. Воду з цих свердловин дозволити використовувати лише на технологічні потреби і, лише у випадку тимчасового припинення централізованого водопостачання, на питні потреби.

3.1.11. Відсутність централізованого водопостачання мікрорайону Пронятин.

Споживачі мікрорайону Пронятин не забезпечені послугами з централізованого водопостачання.

Тому необхідно передбачити забезпечення доступу всіх верств населення міста до послуг централізованого питного водопостачання нормативної якості та в достатній кількості, і на цій основі, до покращення стану здоров’я населення і навколишнього природного середовища.

3.1.12. Будівництво в охоронних зонах водопровідних мереж

Будівництво та ведення господарської діяльності в охоронних зонах водопровідних мереж може призвести до руйнування будівель і споруд в охоронних зонах водопровідних мереж, а також до загибелі людей. Одночасно будівництво та ведення господарської діяльності в охоронних зонах водопровідних мереж утруднює проведення планових та аварійно-відновлюваних робіт. Це, в свою чергу, призводить до збільшення тривалості ліквідації аварій, і як наслідок, до тривалого припинення водопостачання деяких мікрорайонів міста.

Для усунення цієї небезпеки необхідно:

а) заборонити проведення нового будівництва в охоронних зонах водопровідних мереж,

б) провести інвентаризацію водопровідних мереж на ділянках, які потрапили під будівництво. За результатами обстеження забезпечити  знесення будівель і споруди, що розташовані над водопровідними мережами, передбачити перекладення пошкоджених ділянок водопроводів за рахунок забудівників.

в) включити представників КП «Тернопільводоканал» в склад комісії по вибору та обстеженні земельних ділянок, на яких планується проведення нового будівництва.

3.2. Проблеми водовідведення

3.2.1. Зношеність обладнання, аварійний стан та застаріла технологія очистки на каналізаційних очисних спорудах.

Каналізаційні очисні споруди складаються з двох черг: I-ї, збудованої у 1968 році та ІІ-ї, збудованої у 1980 році. На сьогоднішній день споруди експлуатуються тривалий період та знаходиться в стані фізичного зношення. 	 У зв’язку зі зміною характеристик стоків, які обробляються на каналізаційних очисних спорудах, існуюча технологія очистки стічних вод не дозволяє здійснити якісну очистку. Це відбувається за рахунок значно більшого використання споживачами миючих засобів, через що збільшилась концентрація фосфатів. В цей же час більшість промислових підприємств міста або припинили свою діяльність, або значно скоротили її, що привело до зменшення використання води і збільшення концентрації забруднюючих речовин у стічних водах.

З метою вирішення питання необхідно зарезервувати земельну ділянку та здійснити будівництво ІІІ лінії очисних споруд з наступним почерговим виведенням I-ї та ІІ-ї лінії на реконструкцію та зміну існуючої технології очистки стічних вод.

3.2.2. Проблема переповнення мулових карт сирим осадом та надлишковим активним мулом, що утворюється в процесі очищення стічних вод.

Сирий осад та надлишковий активний мул, що утворюється в процесі очищення стічних вод зневоднюється  на мулових картах (28 шт. з корисною площею – 9,6 га). Зневоднений  сирий осад та надлишковий активний мул вивозиться влітку в суху погоду та взимку. Видалення осаду здійснюється за допомогою механізмів.

Щомісяця в середньому утворюється 15 тис.м3 мулу. Для вивезення мулу у 2008 році передбачені кошти в розмірі 202,5 тис. грн. На сьогоднішній день карти переповнені, а механізми не справляються з вивільненням карт. Переповнення мулових карт може призвести до екологічної катастрофи та затоплення залізничної колії, яка пролягає поряд.

Для вирішення даної проблеми необхідно збудувати цех по обезводненню мулу за допомогою якого можливо значно зекономити витрати при вивільненні мулових карт та попередити виникнення надзвичайної ситуації.

3.2.3. Значна зношеність каналізаційних мереж.

Загальна довжина мереж каналізації, що перебуває на балансі КП «Тернопільводоканал», станом на початок 2008 року складає 251,34 км., та має 70 % зносу. Значний знос каналізаційних мереж зумовлює виникнення аварій, що в свою чергу, може призвести до забруднення навколишнього середовища.

Одними з головних проблем зношеності каналізаційних мереж є:

а) аварійний стан та неможливість обслуговування інженерних мереж по вул. Галицька від  КНС №7 до вул. Коновальця.

Два стальних напірних каналізаційних колектори Д=600 мм від КНС №7 до камери «А» по вул. Довженка збудовані в 1969 році, самопливна каналізація Д=1200 мм, збудована в 1971 р. На сьогоднішній день  каналізаційні мережі замортизовані. Крім того, при плануванні ІХ мікрорайону, “Текстерно”, “Над Яром” каналізаційні мережі  на окремих ділянках засипані на 10-12 м.

В разі аварійної ситуації на даних мережах не зможе працювати КНС №7 та КНС №8, що забезпечують відведення стоків від 40-50 % абонентів міста. Для виконання ремонтних робіт на такій глибині в місті Тернополі відсутня відповідна техніка.

Для уникнення аварійних ситуацій в майбутньому терміново необхідно виконати роботи по перекладці колекторів на меншу глибину.

б) відсутність другого напірного колектора від  КНС №5.

Відведення стоків від КНС №5, що розташована по проспекту С.Бандери, здійснюється по одній нитці напірного каналізаційного колектора Д=400 мм до камери «А», яка знаходиться в районі вул. Довженка.  Дана каналізаційна насосна станція здійснює відведення стоків від мікрорайону Східний.

Каналізаційний напірний колектор від КНС №5 знаходяться в стані фізичного зношення, і у випадку аварій, відведення стоків від мікрорайону Східний буде припинено.

Для уникнення аварійної ситуації необхідно виконати будівництво другої напірної нитки від КНС №5 до камери «А».

в) аварійний стан напірно-самопливного колектора від КНС №10, що розташована в с.Байківці.

Напірний каналізаційний колектор Д=700 мм від КНС №10, що здійснює відведення стоків від району вулиць Симоненка-Куліша, перебуває в аварійному стані. У випадку виникнення аварій, відведення стоків від вказаного мікрорайону буде припинено.

Для уникнення аварійних ситуацій необхідно виконати заміну аварійних ділянок колектора від КНС №10.

г) аварійний стан напірно-самопливного колектора від камери “А” до каналізаційних очисних споруд.

На сьогоднішній день каналізаційні насосні станції №7 (що також відводить стоки від КНС №8) та №5 перекачують стічні води в камеру “А”, яка знаходиться в районі вул. Довженка. З камери “А” по напірно-самопливному колекторі Д=900 мм стоки потрапляють на каналізаційні очисні споруди. Даний колектор експлуатується тривалий період та знаходиться в аварійному стані. В разі аварії на цьому колекторі каналізаційні насосні станції №5, №7 та №8 не зможуть перекачувати стоки. Будівництво другої нитки напірно-самопливного колектора було розпочато фірмою “Тернопільбудінвестзамовник”. На сьогоднішній день стан готовності другої нитки напірно-самопливного складає 80-90%.

3.2.4. Відсутність системи дощової каналізації міста.

Дощові стоки, через відсутність в деяких мікрорайонах міста Тернопіль мереж дощової каналізації, потрапляють до господарсько-побутової каналізації.

Під час інтенсивних опадів це викликає небезпеку підтоплення каналізаційних насосних станцій та створює додаткове навантаження на роботу каналізаційних очисних споруд.

Проблеми відведення дощових вод можливо вирішити шляхом будівництва повної роздільної системи каналізації міста та створенням спеціалізованої організації, яка буде обслуговувати дану систему.

3.2.5. Аварійний стан існуючих кабельних ліній електроживлення КНС.

Враховуючи значний термін експлуатації кабельних ліній, які забезпечують електропостачання КНС,  за останні роки на них значно зросла кількість аварій. Це може привести до зупинки роботи КНС.

Для уникнення надзвичайних ситуацій необхідно збудувати додаткові лінії електроживлення каналізаційних насосних станцій № 1, №8, №9.

3.2.6. Аварійний стан споруд, обладнання та значне енергоспоживання  каналізаційних насосних станцій.

КНС №5 введена в експлуатацію у 1970р.

КНС №7 введена в експлуатацію (після реконструкції) у 1981р.

КНС №8 введена в експлуатацію у 1983р.

КНС №9 введена в експлуатацію у 1988р.

КНС №10 введена в експлуатацію у 1991р.

КНС №1 введена в експлуатацію у 1996р.

На сьогоднішній день обладнання та споруди перебувають у стані фізичного зношення. Оновлення обладнання проводилось частково.

Поряд з цим, особливе занепокоєння викликає аварійний стан будівлі КНС №5, внаслідок якого виникає загроза експлуатації цієї станції .

Необхідно провести реконструкцію каналізаційних насосних станцій із заміною насосного і енергетичного обладнання на ефективні насоси провідних європейських марок та встановленням АСУ.

3.2.7. Відсутність каналізаційних мереж в деяких мікрорайонах міста.

На сьогоднішній день існує проблема відведення каналізаційних стоків з мікрорайону Пронятин, частково мікрорайону Кутківці, району вулиць Садова-Гребінки.

Акумуляцію стоків від приватних житлових будинків здійснюють септики, що суперечить чинному санітарному законодавству (п. 4.4. ДСП “Планування та забудова населених пунктів” від 19.06.96р. №173), згідно якого “обладнання внутрішньодомової каналізації з відведенням побутових стоків у вигріб не допускається”.

В результаті вирішення питання каналізування районів міста, не забезпечених централізованим відведенням стоків, призведе до запобігання забруднення підземних водоносних горизонтів та поверхневих вод.

3.2.8. Будівництво в охоронних зонах каналізаційних мереж

Через будівництво та ведення господарської діяльності в охоронних зонах каналізаційних мереж утруднюється проведення планових та аварійно-відновлюваних робіт. Це може призвести до руйнування споруд в охоронних зонах каналізаційних мереж, в тому числі до загибелі людей. Також це призведе до забруднення підземних водоносних горизонтів та поверхневих вод.

Для усунення цієї небезпеки необхідно:

а) заборонити проведення нового будівництва в охоронних зонах каналізаційних мереж,

б) провести інвентаризацію каналізаційних мереж на ділянках, які потрапили під будівництво. За результатами обстеження забезпечити  знесення будівель і споруди, що розташовані над каналізаційними мережами, передбачити перекладення пошкоджених ділянок каналізаційних мереж за рахунок забудовників.

в) включити представників КП «Тернопільводоканал» в склад комісії по вибору та обстеженні земельних ділянок, на яких планується проведення нового будівництва.

- Заходи для покращення  водопостачання та водовідведення міста

# Перелік заходів, які розроблені на основі Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки», обласної програми «Питна вода Тернопілля» на 2006-2020 роки, Стратегічного плану дій КП «Тернопільводоканал» на 2005-2010 роки, Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської області на 2002-2005 роки та на період до 2010 року наведені нижче.

| № з/п | Заходи | Джерела та обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008-2010 |  |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  | 2008-2020 |  |  |  |  |
|  |  | Вартість,всього | у т.ч. за рахунок |  |  |  | Вартість,всього | у т.ч. за рахунок |  |  |  | Вартість,всього | у т.ч. за рахунок |  |  |  | Вартість,всього | у т.ч. за рахунок |  |  |  |
|  |  |  | Держ.бюджету | Місцевого бюджету | Коштів підприємства | Інші джерела, в т.ч. пайова участь |  | Держ.бюджету | Місцевого бюджету | Коштів підприємства | Інші джерела, в т.ч. пайова участь |  | Держ.бюджету | Місцевого бюджету | Коштів підприємства | Інші джерела, в т.ч. пайова участь |  | Держ.бюджету | Місцевого бюджету | Коштів підприємства | Інші джерела, в т.ч. пайова участь |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція водозаборів та водопровідних насосних станцій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкція водозабору „Тернопільський” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Заміна насосного обладнання | 250.00 |  |  |  | 250.00 | 300.00 |  |  |  | 300.00 | 150.00 |  |  |  | 150.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 1.1.2. | Заміна глибинних насосів на свердловинах | 250.00 |  |  | 50.00 | 200.00 | 300.00 |  |  | 50.00 | 250.00 | 400.00 |  |  | 100.00 | 300.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 750.00 |
| 1.1.3. | Капітальний ремонт будівель і споруд водозабору | 350.00 |  |  | 200.00 | 150.00 | 200.00 |  |  | 50.00 | 150.00 | 400.00 |  |  | 100.00 | 300.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 600.00 |
| 1.1.4. | Ремонт водоочисних споруд | 300.00 |  |  | 200.00 | 100.00 | 350.00 |  |  | 100.00 | 250.00 | 250.00 |  |  | 100.00 | 150.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 500.00 |
| 1.1.5. | Заміна кабельних ліній електроживлення водозабору | 600.00 |  |  | 200.00 | 400.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 400.00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 1.1.6. | Укріплення прибережної смуги водозабору | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 1.1.7. | Відновлення дебіту свердловин | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  | 200.00 |  |  | 200.00 |  | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| 1.1.8. | Диспетчеризація управління водозабором | 300.00 |  |  | 50.00 | 250.00 | 400.00 |  |  | 100.00 | 300.00 | 400.00 |  |  | 100.00 | 300.00 | 1 100.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 850.00 |
| 1.1.9. | Технічне переоснащення станції знезараження | 100.00 |  |  | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  | 20.00 | 30.00 | 100.00 |  |  | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 160.00 |
| 1.1.10. | Прокладання додаткових збірних водопроводів від свердловин до станції знезалізувіання | 400.00 |  |  | 100.00 | 300.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 300.00 |
| 1.2. | Реконструкція водозабору „Верхньо-Івачівський” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Заміна насосного обладнання з встановленням автоматичної системи управління (АСУ) | 500.00 |  |  | 500.00 |  | 2 000.00 | 1 500.00 | 500.00 |  |  | 2 500.00 | 1 800.00 | 700.00 |  |  | 5 000.00 | 3 300.00 | 1 200.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.2.2. | Заміна глибинних насосів на свердловинах | 600.00 |  |  | 100.00 | 500.00 | 500.00 |  |  | 100.00 | 400.00 | 500.00 |  |  | 100.00 | 400.00 | 1 600.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 1 300.00 |
| 1.2.4. | Капітальний ремонт будівель і споруд водозабору | 400.00 |  |  | 100.00 | 300.00 | 300.00 |  |  | 100.00 | 200.00 | 300.00 |  |  | 100.00 | 200.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 700.00 |
| 1.2.5. | Будівництво водоочисних споруд (станції знезалізування) | 30 000.00 | 25 000.00 | 4 000.00 |  | 1 000.00 | 30 000.00 | 25 000.00 | 4 000.00 |  | 1 000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 60 000.00 | 50 000.00 | 8 000.00 | 0.00 | 2 000.00 |
| 1.2.6. | Укріплення прибережної смуги водозабору | 250.00 |  |  | 250.00 |  | 250.00 |  |  | 250.00 |  | 300.00 |  |  | 300.00 |  | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 1.2.7. | Відновлення дебіту свердловин | 200.00 |  |  | 200.00 |  | 200.00 |  |  | 200.00 |  | 200.00 |  |  | 200.00 |  | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 1.2.8. | Прокладання додаткових збірних водопроводів від свердловин до резервуарів чистої води | 900.00 |  |  | 100.00 | 800.00 | 700.00 |  |  | 100.00 | 600.00 | 0.00 |  |  |  |  | 1 600.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1 400.00 |
| 1.2.9. | Диспетчеризація управління водозабором | 300.00 |  |  | 50.00 | 250.00 | 800.00 |  |  | 100.00 | 700.00 | 100.00 |  |  | 50.00 | 50.00 | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1 000.00 |
| 1.2.10. | Заміна окремих ділянок водогонів від водозабору до міста | 3 000.00 | 1 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 62 400.00 | 56 400.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |  | 4 000.00 | 2 500.00 | 500.00 | 200.00 | 800.00 | 69 400.00 | 60 400.00 | 4 000.00 | 3 700.00 | 1 300.00 |
| 1.2.11. | Заміна та ремонт запірно-регулюючої арматури на водоводах „Верхній Івачів - Тернопіль” | 150.00 |  |  | 50.00 | 100.00 | 300.00 |  |  | 100.00 | 200.00 | 200.00 |  |  | 50.00 | 150.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 450.00 |
| 1.2.12. | Реконструкція камер переключення на водоводах | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 300.00 |  |  | 100.00 | 200.00 | 300.00 |  |  | 100.00 | 200.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 400.00 |
| 1.3. | Реконструкція водопровідної насосної станції №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Заміна насосного обладнання | 1 000.00 | 700.00 |  | 200.00 | 100.00 | 1 600.00 | 1 000.00 | 300.00 |  | 300.00 | 500.00 |  |  | 50.00 | 450.00 | 3 100.00 | 1 700.00 | 300.00 | 250.00 | 850.00 |
| 1.3.2. | Ремонт будівель та споруд водопровідної насосної станції | 250.00 |  |  | 250.00 |  | 500.00 |  |  | 100.00 | 400.00 | 500.00 |  |  | 200.00 | 300.00 | 1 250.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 700.00 |
| 1.3.3. | Будівництво додаткового резервуару чистої води, об’ємом 10тис.м3 | 1 000.00 | 700.00 | 150.00 |  | 150.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 1 000.00 | 700.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 1.3.4. | Диспетчеризація управління водопровідною насосною станцією | 200.00 |  |  | 50.00 | 150.00 | 500.00 |  |  | 100.00 | 400.00 | 200.00 |  |  | 50.00 | 150.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 700.00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 1.3.5. | Заміна кабельних ліній та влаштування третього ввода електроживлення насосної станції | 700.00 |  |  | 200.00 | 500.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 500.00 |
| 1.3.6. | Технічне переоснащення станції знезараження | 250.00 |  |  | 100.00 | 150.00 | 300.00 |  |  | 50.00 | 250.00 | 0.00 |  |  |  |  | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 400.00 |
| 1.3.7. | Установка засувок з електроприводом на РЧВ | 50.00 |  |  | 50.00 |  | 500.00 |  |  | 200.00 | 300.00 | 0.00 |  |  |  |  | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 300.00 |
| 2.1. | Проектування нового водозабору (роботи по пошуку земельних ділянок, геологічна розвідка, підготовка необхідної документації і т.д.) | 500.00 |  | 300.00 |  | 200.00 | 600.00 | 490.00 | 60.00 | 50.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 1 100.00 | 490.00 | 360.00 | 50.00 | 200.00 |
| 2.2. | Будвництво нового водозабору, 25,0 тис. куб.м/добу | 0.00 |  |  |  |  | 30 500.00 | 20 000.00 | 500.00 |  | 10 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 |  | 10 000.00 | 80 500.00 | 50 000.00 | 10 500.00 | 0.00 | 20 000.00 |
| 2.3. | Будівництво нового водогону, 20,0 км | 0.00 |  |  |  |  | 40 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 |  | 10 000.00 | 60 000.00 | 35 000.00 | 15 000.00 |  | 10 000.00 | 100 000.00 | 55 000.00 | 25 000.00 | 0.00 | 20 000.00 |
| 3. | Ремонт будівель насосних станцій підвищення тиску | 50.00 |  |  | 50.00 |  | 80.00 |  |  | 80.00 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 |
| 4. | Встановлення підвищувальних насосних агрегатів у багатоповерхових житлових будинках. Будівництво нових підвищувальних насосних станцій | 300.00 |  |  | 100.00 | 200.00 | 500.00 |  |  | 100.00 | 400.00 | 200.00 |  |  | 50.00 | 150.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 750.00 |
| 5. | Зонування тисків в водопровідній мережі. Встановлення регуляторів тиску на водопровідних мережах. Встановлення контрольних точок на водопровідній мережі. | 500.00 |  |  | 200.00 | 300.00 | 1 000.00 |  |  | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |  |  | 200.00 | 800.00 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 1 900.00 |
| 6. | Заміна водопровідних мереж міста | 3 000.00 | 1 640.00 | 500.00 | 360.00 | 500.00 | 11 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 16 000.00 | 8 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 30 000.00 | 14 640.00 | 6 500.00 | 2 360.00 | 6 500.00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 7. | Заміна водопровідних вводів | 250.00 |  |  | 250.00 |  | 500.00 |  |  | 500.00 |  | 600.00 |  |  | 600.00 |  | 1 350.00 | 0.00 | 0.00 | 1 350.00 | 0.00 |
| 8. | Заміна запірної арматури | 400.00 |  |  | 400.00 |  | 700.00 |  |  | 700.00 |  | 1 000.00 |  |  | 1 000.00 |  | 2 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 100.00 | 0.00 |
| 9. | Створення електронної карти інженерних мереж міста | 150.00 |  |  | 150.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 10. | Ремонт та заміна пожежних гідрантів | 400.00 |  | 300.00 | 100.00 |  | 700.00 |  | 500.00 | 200.00 |  | 2 000.00 |  | 1 700.00 | 300.00 |  | 3 100.00 | 0.00 | 2 500.00 | 600.00 | 0.00 |
| 11. | Ремонт водорозбірних колонок | 50.00 |  |  | 50.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 12. | Будівництво, реконструкція, ремонт колонок-качалок та бюветів | 300.00 |  | 300.00 |  |  | 450.00 |  | 450.00 |  |  | 6 450.00 |  | 6 450,00 |  |  | 7 200.00 | 0.00 | 7 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Будівництво, реконструкція, ремонт фонтанів | 1 200.00 |  | 1 000.00 |  | 200.00 | 300.00 |  | 300.00 |  |  | 2 500.00 |  | 2 500.00 |  |  | 4 000.00 | 0.00 | 3 800.00 | 0.00 | 200.00 |
| 14. | Капремонт водопровідних колодязів | 500.00 |  | 250.00 | 250.00 |  | 600.00 |  | 300.00 | 300.00 |  | 400.00 |  |  | 400.00 |  | 1 500.00 | 0.00 | 550.00 | 950.00 | 0.00 |
| 15. | Вдосконалення внутрішньо будинкового обліку води | 1 000.00 | 750.00 | 100.00 |  | 150.00 | 1 000.00 | 750.00 | 100.00 |  | 150.00 | 0.00 |  |  |  |  | 2 000.00 | 1 500.00 | 200.00 | 0.00 | 300.00 |
| 16. | Придбання обладнання визначення витоків на водопровідних мережах | 100.00 |  |  | 50.00 | 50.00 | 150.00 |  |  | 75.00 | 75.00 | 200.00 |  |  | 100.00 | 100.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 |
| 17. | Придбання обладнання для санації та заміні трубопроводів | 1 000.00 |  |  | 500.00 | 500.00 | 2 000.00 |  | 700.00 | 400.00 | 900.00 | 1 200.00 |  | 400.00 | 300.00 | 500.00 | 4 200.00 | 0.00 | 1 100.00 | 1 200.00 | 1 900.00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 18. | Профілактичний ремонт сантехнічного обладнання квартир. Заміна внутрішніх мереж житлових будинків | 1 400.00 | 700.00 | 700.00 |  |  | 200.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 300.00 | 150.00 | 150.00 |  |  | 1 900.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | Енергоаудит обладнання | 50.00 |  |  | 50.00 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 200.00 |  |  | 200.00 |  | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 21. | Придбання обладнання для контролю за якістю води | 500.00 |  | 300.00 | 200.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 500.00 | 0.00 | 300.00 | 200.00 | 0.00 |
| 22. | Будівництво підвищувальної насосної станції для мікрорайону Пронятин | 1 000.00 |  | 1 000.00 |  |  | 1 000.00 |  | 100.00 | 100.00 | 800.00 | 1 500.00 |  | 150.00 | 150.00 | 1 200.00 | 3 500.00 | 0.00 | 1 250.00 | 250.00 | 2 000.00 |
| 23. | Придбання спеціальної техніки та транспортних засобів по водопостачанню | 2 000.00 |  | 500.00 |  | 1 500.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 2 000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1 500.00 |
|  | Всього по водопостачанню | 57 250.00 | 30 990.00 | 9 900.00 | 6 560.00 | 9 800.00 | 194 430.00 | 130 240.00 | 22 910.00 | 8 925.00 | 32 355.00 | 155 300.00 | 77 450.00 | 41 550.00 | 6 570.00 | 29 730.00 | 406 980.00 | 238 680.00 | 74 360.00 | 22 055.00 | 71 885.00 |
| водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція каналізаційних насосних станцій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкція каналізаційної насосної станції №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Заміна насосного обладнання | 450.00 |  |  |  | 450.00 | 800.00 |  |  |  | 800.00 | 500.00 |  |  |  | 500.00 | 1 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 750.00 |
| 1.1.2. | Реконструкція прийомного відділення із заміною грабель | 200.00 |  |  |  | 200.00 | 250.00 |  |  |  | 250.00 | 0.00 |  |  |  |  | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 1.1.3. | Встановлення обліку стоків | 40.00 |  |  | 10.00 | 30.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 |
| 1.1.4. | Ремонту будівлі каналізаційної насосної станції | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  | 50.00 | 50.00 | 300.00 |  |  | 50.00 | 250.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 300.00 |
| 1.2. | Реконструкція каналізаційної насосної станції №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Заміна насосного та енергетичного обладнання. Встановлення автоматичної системи управління. (АСУ) | 1 500.00 | 1 000.00 | 250.00 |  | 250.00 | 500.00 |  |  | 100.00 | 400.00 | 600.00 |  |  | 100.00 | 500.00 | 2 600.00 | 1 000.00 | 250.00 | 200.00 | 1 150.00 |
| 1.2.2. | Реконструкція системи вентиляції | 60.00 |  |  | 30.00 | 30.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| 1.2.3. | Заміна грабель в приймальному відділенні | 300.00 |  |  |  | 300.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1.2.4. | Встановлення запірного пристрою на самопливному колекторі | 50.00 |  |  | 50.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 1.2.5. | Реконструкція будівлі | 1 500.00 |  |  | 750.00 | 750.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| 1.2.6. | Встановлення обліку стоків | 40.00 |  |  | 10.00 | 30.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 |
| 1.3. | Реконструкція каналізаційної насосної станції №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 1.3.1. | Заміна насосного та енергетичного обладнання. Встановлення автоматичної системи управління (АСУ) | 3 000.00 | 2 000.00 | 500.00 |  | 500.00 | 3 000.00 |  | 1 000.00 | 200.00 | 1 800.00 | 1 000.00 |  |  | 100.00 | 900.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 300.00 | 3 200.00 |
| 1.3.2. | Реконструкція прийомного відділення із заміною грабель | 300.00 |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  | 300.00 | 0.00 |  |  |  |  | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 1.3.3. | Реконструкція камери переключення з заміною запірної арматури | 300.00 |  |  | 100.00 | 200.00 | 200.00 |  |  | 50.00 | 150.00 | 100.00 |  |  | 50.00 | 50.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 400.00 |
| 1.3.4. | Реконструкція системи вентиляції | 70.00 |  |  |  | 70.00 | 0.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 |
| 1.3.5. | Будівництво ремонтної майстерні | 300.00 |  |  | 300.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 1.3.6. | Капремонт будівлі насосної станції | 600.00 |  |  | 100.00 | 500.00 | 300.00 |  |  | 100.00 | 200.00 | 0.00 |  |  |  |  | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 700.00 |
| 1.3.7. | Влаштування паливної | 150.00 |  |  | 150.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 1.3.8. | Реконструкція електрично-розподільчих пристроїв | 500.00 |  |  | 100.00 | 400.00 | 300.00 |  |  | 50.00 | 250.00 | 0.00 |  |  |  |  | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 650.00 |
| 1.3.9. | Встановлення обліку стоків | 50.00 |  |  | 10.00 | 40.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 40.00 |
| 1.4. | Реконструкція каналізаційної насосної станції №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Заміна насосного обладнання. Встановлення автоматичної системи регулювання (АСУ) | 750.00 |  |  | 250.00 | 500.00 | 600.00 |  |  |  | 600.00 | 350.00 |  |  |  | 350.00 | 1 700.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 1 450.00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 1.4.2. | Реконструкція системи електроживлення із заміною кабельних ліній | 800.00 |  |  | 200.00 | 600.00 | 500.00 |  |  | 50.00 | 450.00 | 0.00 |  |  |  |  | 1 300.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 1 050.00 |
| 1.4.3. | Реконструкція прийомної камери з заміною грабель та встановленням вантажопідйомних механізмів | 400.00 |  |  | 100.00 | 300.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 300.00 |
| 1.4.4. | Реконструкція камери переключення | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1.4.5. | Капремонт будівлі насосної станції | 300.00 |  |  | 100.00 | 200.00 | 400.00 |  |  | 100.00 | 300.00 | 150.00 |  |  | 50.00 | 100.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 600.00 |
| 1.4.6. | Встановлення обліку стоків | 40.00 |  |  | 40.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 1.4.7. | Реконструкція системи вентиляції | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 70.00 |  |  | 20.00 | 50.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 50.00 |
| 1.5. | Реконструкція каналізаційної насосної станції №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Заміна насосного обладнання. Встановлення автоматичної системи управління (АСУ) | 3 000.00 | 2 000.00 | 500.00 |  | 500.00 | 2 500.00 |  | 500.00 | 200.00 | 1 800.00 | 0.00 |  |  |  |  | 5 500.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 200.00 | 2 300.00 |
| 1.5.2. | Реконструкція прийомної камери з заміною грабель | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 600.00 |  |  | 100.00 | 500.00 | 0.00 |  |  |  |  | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 500.00 |
| 1.5.3. | Реконструкція системи вентиляції | 120.00 |  |  | 50.00 | 70.00 | 0.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  | 50.00 | 150.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 220.00 |
| 1.5.4. | Реконструкція системи електроживлення із заміною кабельних ліній | 1 500.00 | 1 000.00 | 250.00 |  | 250.00 | 1 500.00 |  | 500.00 | 100.00 | 900.00 | 0.00 |  |  |  |  | 3 000.00 | 1 000.00 | 750.00 | 100.00 | 1 150.00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 1.5.5. | Влаштування паливної | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1.5.6. | Капремонт будівлі насосної станції | 500.00 |  |  | 250.00 | 250.00 | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 150.00 |  |  | 50.00 | 100.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 350.00 |
| 1.5.7. | Встановлення обліку стоків | 50.00 |  |  | 10.00 | 40.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 40.00 |
| 1.5.8. | Реконструкція камери переключення з заміною запірної арматури | 300.00 |  |  | 100.00 | 200.00 | 200.00 |  |  | 50.00 | 150.00 | 100.00 |  |  | 50.00 | 50.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 400.00 |
| 1.6. | Реконструкція каналізаційної насосної станції №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Заміна насосного обладнання. Встановлення автоматичної системи управління (АСУ) | 750.00 |  |  | 250.00 | 500.00 | 600.00 |  |  | 100.00 | 500.00 | 0.00 |  |  |  |  | 1 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 1 000.00 |
| 1.6.2. | Реконструкція прийомної камери з заміною грабель | 150.00 |  |  | 50.00 | 100.00 | 200.00 |  |  | 50.00 | 150.00 | 0.00 |  |  |  |  | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 250.00 |
| 1.6.3. | Реконструкція системи електроживлення | 150.00 |  |  | 150.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 1.6.4. | Капремонт будівлі насосної станції | 400.00 |  |  | 100.00 | 300.00 | 100.00 |  |  | 50.00 | 50.00 | 100.00 |  |  | 50.00 | 50.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 400.00 |
| 1.6.5. | Встановлення обліку стоків | 40.00 |  |  | 10.00 | 30.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 |
| 2.0 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 2.1.1 | Реконструкція грабельного відділення №1 | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 700.00 |  |  | 100.00 | 600.00 | 500.00 |  |  | 100.00 | 400.00 | 1 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 1 000.00 |
| 2.1.2. | Реконструкція грабельного відділення №2 | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 400.00 |  |  | 50.00 | 350.00 | 300.00 |  |  | 50.00 | 250.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 600.00 |
| 2.1.3. | Заміна запірної арматури і шиберів | 100.00 |  |  | 50.00 | 50.00 | 200.00 |  |  | 50.00 | 150.00 | 300.00 |  |  | 50.00 | 250.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 450.00 |
| 2.1.4. | Капремонт первинних радіальних відстійників | 250.00 |  |  | 120.00 | 130.00 | 400.00 |  |  | 50.00 | 350.00 | 400.00 |  |  | 50.00 | 350.00 | 1 050.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 830.00 |
| 2.1.5. | Капремонт камер сирого осаду | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  | 50.00 | 150.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
| 2.1.6. | Капітальний ремонт 3-х секцій аеротенок з заміною аераційної системи | 1 000.00 |  |  | 200.00 | 800.00 | 0.00 |  |  |  |  | 1 500.00 |  | 1 000.00 | 100.00 | 400.00 | 2 500.00 | 0.00 | 1 000.00 | 300.00 | 1 200.00 |
| 2.1.7. | Капремонт вторинних радіальних відстійників | 300.00 |  |  | 100.00 | 200.00 | 500.00 |  |  | 50.00 | 450.00 | 500.00 |  |  | 50.00 | 450.00 | 1 300.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1 100.00 |
| 2.1.8. | Капремонт будівлі хлораторної із складом хлору з заміною обладнання і вентиляційної системи | 300.00 |  |  | 150.00 | 150.00 | 100.00 |  |  | 50.00 | 50.00 | 100.00 |  |  | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 |
| 2.1.9. | Капремонт насосної станції №1 із заміною обладнання та системи живлення | 1 300.00 |  |  | 200.00 | 1 100.00 | 1 000.00 |  |  | 100.00 | 900.00 | 100.00 |  |  | 50.00 | 50.00 | 2 400.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 2 050.00 |
| 2.1.10. | Капремонт насосної станції №2 із заміною обладнання та встановлення автоматичної системи управління (АСУ) | 1 500.00 |  |  | 200.00 | 1 300.00 | 300.00 |  |  | 100.00 | 200.00 | 200.00 |  |  | 50.00 | 150.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 1 650.00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 2.1.11. | Заміна системи енергоживлення компресорної станції | 700.00 |  |  | 200.00 | 500.00 | 500.00 |  |  | 100.00 | 400.00 | 0.00 |  |  |  |  | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 900.00 |
| 2.1.12. | Заміна обладнання компресорної станції | 1 000.00 |  |  | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |  |  | 200.00 | 800.00 | 1 200.00 |  |  | 200.00 | 1 000.00 | 3 200.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 2 600.00 |
| 2.1.13. | Капітальний ремонт компресорної станції (будівлі) | 200.00 |  |  | 100.00 | 100.00 | 0.00 |  |  |  |  | 250.00 |  |  | 50.00 | 200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 300.00 |
| 2.1.14. | Часткова реконструкція колекторів від контактних резервуарів до біологічних ставків 2 нитки | 200.00 |  |  | 100.00 | 100.00 | 300.00 |  |  | 150.00 | 150.00 | 0.00 |  |  |  |  | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 |
| 2.1.15. | Реконструкція біологічних ставків | 200.00 |  |  | 200.00 |  | 500.00 |  |  | 50.00 | 450.00 | 500.00 |  |  | 50.00 | 450.00 | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 900.00 |
| 2.1.16. | Будівництво цеху обезводнення та термообробки мулу | 3 000.00 |  |  | 3 000.00 |  | 4 000.00 |  |  |  | 4 000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 7 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
| 2.1.17. | Придбання транспорту для навантаження та вивезення мулу | 1 500.00 |  |  |  | 1 500.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 |
| 2.1.18. | Капремонт піскових площадок (нижня площадка) | 300.00 |  |  | 50.00 | 250.00 | 200.00 |  |  | 50.00 | 150.00 | 0.00 |  |  |  |  | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 400.00 |
| 2.1.19. | Капітальний ремонт будівель і споруд очисних | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 400.00 |  |  | 100.00 | 300.00 | 1 000.00 |  |  | 200.00 | 800.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 1 100.00 |
| 2.1.20. | Будівництво ІІІ лінії очисних споруд для наступного почергового виведення І та ІІ лінії на капітальний ремонт та заміну існуючої технології очистки | 0.00 |  |  |  |  | 25 700.00 | 21 000.00 | 2 500.00 | 1 500.00 | 700.00 | 0.00 |  |  |  |  | 25 700.00 | 21 000.00 | 2 500.00 | 1 500.00 | 700.00 |
| 3.1 | Реконструкція механічної майстерні: | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 3.1.1. | Будівництво паливної | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3.1.2. | Заміна механічного обладнання | 350.00 |  |  | 350.00 |  | 500.00 |  | 200.00 | 100.00 | 200.00 | 800.00 |  | 300.00 | 50.00 | 450.00 | 1 650.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 650.00 |
| 3.1.3. | Механізація складських приміщень | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 350.00 |  |  | 50.00 | 300.00 | 500.00 |  |  | 50.00 | 450.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 750.00 |
| 4. | Енергоаудит обладнання | 50.00 |  |  | 50.00 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 200.00 |  |  | 200.00 |  | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 5. | Каналізаційні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Будівництво другої нитки напірного колектора від КНС №5 до камери „А” | 1 500.00 |  |  |  | 1 500.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 |
| 5.1.2. | Будівництво двох нових каналізаційних колекторів від КНС №7 до камери „А” | 8 000.00 |  |  | 500.00 | 7 500.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 7 500.00 |
| 5.1.3. | Будівництво напірних трубопроводів від КНС №8 до просп. Злуки | 800.00 |  |  | 800.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 5.1.4. | Часткова заміна напірно-самопливного колектора від КНС №10 до очисних споруд | 1 500.00 |  |  | 100.00 | 1 400.00 | 2 500.00 |  |  | 300.00 | 2 200.00 | 2 500.00 |  |  | 300.00 | 2 200.00 | 6 500.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 5 800.00 |
| 5.1.5. | Закінчення будівництва напірно-самопливного колектора від камери „А" до очисних споруд | 3 000.00 | 1 500.00 | 500.00 | 100.00 | 900.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 3 000.00 | 1 500.00 | 500.00 | 100.00 | 900.00 |
| 5.1.6. | Заміна напірного колектора від КНС №9 до очисних споруд | 1 000.00 |  |  | 200.00 | 800.00 | 3 000.00 | 1 500.00 | 500.00 | 200.00 | 800.00 | 0.00 |  |  |  |  | 4 000.00 | 1 500.00 | 500.00 | 400.00 | 1 600.00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 5.1.7. | Заміна самопливних каналізаційних колекторів 5 км | 2 000.00 | 750.00 | 300.00 | 250.00 | 700.00 | 20 000.00 | 16 500.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 500.00 | 21 800.00 | 17 400.00 | 2 100.00 | 1 500.00 | 800.00 | 43 800.00 | 34 650.00 | 4 400.00 | 2 750.00 | 2 000.00 |
| 5.1.8. | Часткова реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора по вул. Галицькій | 6 300.00 | 1 653.90 | 1 323.90 |  | 3 322.20 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 6 300.00 | 1 653.90 | 1 323.90 | 0.00 | 3 322.20 |
| 5.1.9. | Реконструкція аварійної ділянки колектора побутової каналізаційного по вул. Галицькій Д=1200 мм, L=1110 м | 4 400.00 |  |  |  | 4 400.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 4 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 400.00 |
| 5.1.10. | Заміна ділянки каналізаційного колектора по проспекту Злуки Д=600 мм | 2 500.00 | 2 000.00 | 400.00 | 100.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 2 500.00 | 2 000.00 | 400.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6 | Придбання спеціальної техніки та транспортних засобів по водовідведенню | 2 000.00 |  | 500.00 |  | 1 500.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 2 000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1 500.00 |
|  | Всього по водовідведенню | 64 910.00 | 11 903.90 | 4 523.90 | 11 590.00 | 36 892.20 | 75 700.00 | 39 000.00 | 7 200.00 | 5 900.00 | 23 600.00 | 36 570.00 | 17 400.00 | 3 400.00 | 3 770.00 | 12 000.00 | 177 180.00 | 68 303.90 | 15 123.90 | 21 260.00 | 72 492.20 |
|  | Всього по програмі | 122 160.00 | 42 893.90 | 14 423.90 | 18 150.00 | 46 692.20 | 270 130.00 | 169 240.00 | 30 110.00 | 14 825.00 | 55 955.00 | 191 870.00 | 94 850.00 | 44 950.00 | 10 340.00 | 41 730.00 | 584 160.00 | 306 983.90 | 89 483.90 | 43 315.00 | 144 377.20 |