Додаток

до рішення виконавчого комітету

Перелік обладнання котельні за адресою вул.Тролейбусна,14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обладнання | Одиниці виміру | Кількість | Дата введення в експлуатацію | Ринкова вартість,  грн.  станом на 01.02.2021 |
| 1 | Будинок котельні по вул. Тролейбусна,14 | шт. | 1 | 01.08.1986 | 1 037 200,00 |
| 2 | Димова труба металічна по вул. Тролейбусна,14 | шт. | 1 | 01.08.1986 | 50 400,00 |
| 3 | Внутрішні трубопроводи водопостачання в кот. вул. Тролейбусна,14, Ф57мм L=20м | шт. | 1 | 20.12.2010 | 10 020,00 |
| 4 | Насос К 20х30 | шт. | 1 | 01.08.1994 | 750,00 |
| 5 | Котел стальний водогрійний КСВ-1,0 “ ВК-22” | шт. | 3 | 01.03.2006 | 152 910,00 |
| 6 | Цестерна резервуар | шт. | 1 | 01.09.2008 | 12 660,00 |
| 7 | Насос IL 65\220-2,2\4 | шт. | 2 | 20.12.2010 | 11 150,00 |
| 8 | Насос IL 65\270 - 4\4 | шт. | 2 | 20.12.2010 | 13 480,00 |
| 9 | Насос IL 80\160-11\2 | шт. | 2 | 20.12.2010 | 25 140,00 |
| 10 | Пластинчастий теплообмінник | шт. | 1 | 01.01.1981 | 3 750,00 |
| 11 | Бак -деаератор | шт. | 1 | 01.02.1986 | 11 250,00 |
| 12 | Розширювальний бак 300\6 Reflex | шт. | 1 | 20.12.2010 | 1 970,00 |
| 13 | Клапан 3-ходовий VF3 | шт. | 1 | 20.12.2010 | 3 210,00 |
| 14 | Клапан 3-ходовий DANFOSS | шт. | 1 | 20.12.2010 | 2 210,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Електропривід DANFOSS АМV 523 | шт. | 1 | 20.12.2010 | 1 970,00 |
| 16 | Клапан електромагнітний М16 (RM DN100) | шт. | 1 | 20.12.2010 | 3 050,00 |
| 17 | Електропривід DANFOSS АМВ 182 | шт. | 1 | 20.12.2010 | 830,00 |
| 18 | Насос МVІЕ 803-1\16\Е\3-2-2G | шт. | 1 | 20.12.2010 | 13 540,00 |
| 19 | Пом'якшувач води Kinetiko ER2000 | шт. | 1 | 20.12.2010 | 25 150,00 |
| 20 | Бак розширювальний 600\6 REFLEX | шт. | 1 | 20.12.2010 | 3 640,00 |
| 21 | Електропривід АТ-16-11К | шт. | 1 | 20.12.2010 | 6 070,00 |
| 22 | Електропривід АТ-16-11К | шт. | 1 | 20.12.2010 | 7 370,00 |
| 23 | Електропривід АТ17-5К5 | шт. | 2 | 20.12.2010 | 20 180,00 |
| 24 | Контролер – Комел ЦТП | шт. | 1 | 20.12.2010 | 1 730,00 |
| 25 | Тепловодолічильник Ергомера-125DN150 | шт. | 1 | 26.02.2013 | 33 000,00 |
| 26 | Ємкість вертикальна 3000л | шт | 2 | 30.10.2019 | 15 370,00 |
| 27 | Пальник газовий Weishaupt | шт. | 3 | 31.12.2010 | 332 500,00 |
| 28 | Фільтр газовий Weishaupt | шт. | 3 | 31.12.2010 | 8 880,00 |
| 29 | Лічильник газовий GMS-G160-80-1.2-У.2-НЧ | шт. | 1 | 30.03.2017 | 42 550,00 |
| 30 | Газова-розпридільча установка ГРУ | шт. | 1 | 01.02.1983 | 21 030,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Обчислювач об''єму газу Універсал | шт. | 1 | 30.04.2009 | 7 090,00 |
| 32 | Датчик тиску | шт. | 1 | 30.04.2009 | 940,00 |
| 33 | Датчик тиску МИДА Да 13П ЕХ | шт. | 1 | 20.12.2010 | 940,00 |
| 34 | Регулятор vitotronik | шт. | 1 | 20.12.2010 | 7 030,00 |
| 35 | Регулятор vitotronik | шт. | 3 | 20.12.2010 | 8 440,00 |
| 36 | Регулятор тиску газу СРТС50 (ГРУ) | шт. | 1 | 31.12.2010 | 4 810,00 |
|  | Всього |  |  |  | 1 902 210,00 |

Міський голова Сергій НАДАЛ