Додаток 1

 до рішення виконавчого комітету

Перелік обладнання котельні за адресою вул.Фабрична,1а

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Обладнання | Одиниці виміру | Кількість | Дата введення в експлуатацію | Ринкова вартість,грн. станом на  22.12.2020 |
| 1 | Будівля котельні по вул. Фабрична,1а | шт | 1 | 15.09.2009 | 66 760,00 |
| 2 | Розширювальний бак N500\6 REFLEX | шт | 1 | 15.09.2009 | 2 740,00 |
| 3 | Апарат опалювальний газовий побутовий EUROTHERM 100ES | шт | 1 | 15.09.2009 | 33 730,00 |
| 4 | Апарат опалювальний газовий побутовий EUROTHERM 100ES | шт | 1 | 15.09.2009 | 33 730,00 |
| 5 | Апарат опалювальний газовий побутовий EUROTHERM 50ES | шт | 1 | 15.09.2009 | 15 110,00 |
| 6 | Насоси циркуляц. WILO TOP-S 65\13 | шт | 2 | 15.09.2009 | 17 180,00 |
| 7 | Насоси WILO МНІ203 DM-1\400-50-2 | шт | 2 | 15.09.2009 | 6 040,00 |
| 8 | Розширювальний бак N 500\6 REFLEX  | шт | 1 | 15.09.2009 | 2 740,00 |
| 9 | Система пом’якшення води ER\Cinetico | шт | 1 | 15.09.2009 | 26 670,00 |
| 10 | Фільтр Ф 80мм | шт | 1 | 15.09.2009 | 1 230,00 |
| 11 | Газовий лічильник GMS-G-40 | шт | 1 | 15.09.2009 | 13 530,00 |
| 12 | Клапан М16\RM | шт | 1 | 15.09.2009 | 2 340,00 |
| 13 | Блок сигналізації | шт | 1 | 15.09.2009 | 7 860,00 |
| 14 | Лічильник теплової енергії Ергомера -125 Ф50мм | шт | 1 | 20.06.2012 | 9 210,00 |

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Обчислювач об’єму газу Універсал-02 | шт | 1 | 30.11.2011 | 8 270,00 |
| 16 | Датчик тиску Aplisen | шт | 1 | 30.11.2011 | 1 420,00 |
|  | Всього |  |  |  | 248 560,00 |

Міський голова Сергій НАДАЛ

 Додаток 2

 до рішення виконавчого комітету

Перелік обладнання паливної за адресою вул.Броварна,47а

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Обладнання | Одиниці виміру | Кількість | Дата введення в експлуатацію | Ринкова вартість,грн.станом на 22.12.2020 |
| 1 | Будівля паливної з димовою трубою | шт | 1 | 01.02.2005 | 65 010,00 |
| 2 | Зовнішній газопровід | шт | 1 | 01.02.2005 | 4 520,00 |
|  | Шафа приладна | шт | 1 | 30.11.2020 | 9 187,71 |
| 3 | Апарат опалювальний газовий побутовий КОЛВІ-ТЕРМОНА КТ DUO-100 | шт | 2 | 01.02.2005 | 16 250,00 |
| 4 | Установка хімводоочистки комплектована | шт | 1 | 01.02.2005 | 13 330,00 |
| 5 | Автоматизована система управління паливної | шт | 1 | 25.12.2009 | 4 070,00 |
| 6 | Насос відцент. WILO STRATOS 50\1 | шт | 1 | 01.02.2005 | 5 310,00 |
| 7 | Насос відцент. WILO МНЕ-203 | шт | 1 | 01.02.2005 | 1 640,00 |
| 8 | Лічильник теплової енергії Ергомера-125 Ф50мм | шт | 1 | 20.06.2012 | 9 210,00 |
| 9 | Лічильник газу ВК-G16 | шт | 1 | 30.11.2020 | 11 375,07 |
| 10 | Обчислювач об’єму газу Універсал 02 | шт | 1 | 30.11.2020 | 16 648,94 |
| 11 | Модем інтл IMOD-VEGA | шт | 1 | 30.11.2020 | 8 237,29 |
|  | Всього |  |  |  | 164 789,01 |

Міський голова Сергій НАДАЛ

 Додаток 3

 до рішення виконавчого комітету

Перелік обладнання паливної за адресою вул.Галицька,34а

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Обладнання | Одиниці виміру | Кількість | Дата введення в експлуатацію | Ринкова вартість,грн.станом на 22.12.2020 |
| 1 | Будівля паливної з трубопроводами та арматурою, димовою трубою | шт | 1 | 01.12.2003 | 51 410,00 |
| 2 | Клапан електромагнітний Ф50 | шт | 1 | 30.11.2020 | 10 619,05 |
| 3 | Шафа приладна | шт | 1 | 30.11.2020 | 8 881,92 |
| 4 | Котлоагрегати опалювальні побутові газові Колві-Термона DUO-100Т | шт | 1 | 01.12.2003 | 8 120,00 |
| 5 | Котлоагрегати опалювальні побутові газові КОЛВІ-ТЕРМОНА DUO-100Т | шт | 1 | 01.12.2003 | 8 120,00 |
| 6 | Насоси відцентрові (агрегати) WILO МНІ20DM | шт | 1 | 01.12.2003 | 1 640,00 |
| 7 | Компенсатор об’єму V до 0,2 м³ | шт | 1 | 01.12.2003 | 1 110,00 |
| 8 | Насоси відцентрові (агрегати) WILO TOP-S40/10 | шт | 1 | 01.12.2003 | 1 670,00 |
| 9 | Насоси відцентрові(агрегати) WILO TOP-S40/10 | шт | 1 | 01.12.2003 | 1 670,00 |
| 10 | Автоматизована система управління паливної | шт | 1 | 25.12.2009 | 11 210,00 |
| 11 | Лічильник теплової енергії Ергомера-125 Ф50мм | шт | 1 | 20.06.2012 | 9 210,00 |
| 12 | Газовий лічильник ВК-G-16 | шт | 1 | 30.11.2020 | 10 995,31 |
| 13 | Обчислювач об’єму газу-Універсал 02 | шт | 1 | 30.11.2020 | 16 092,88 |
| 14 | Модем інтл. IMOD-VEGA | шт | 1 | 30.11.2020 | 7 961,20 |
|  | Всього |  |  |  | 148 710,36 |

Міський голова Сергій НАДАЛ